## Troškovnik
2. grupa - Rukavice
R. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina | Proizvođač | Zaštićeni naziv | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Stopa PDV-a (%)
1 | Rukavice nitrilne, nesterilne, za preglede i oprema za osobnu zaštitu (PPE) 3. kategorije, bez talka, bez lateksa, za jednokratnu upotrebu, sigurne za kontakt s hranom, teksturirani utori za prste, duljine min. 240 mm, debljina sloja manšeta: 0,05 mm, dlan: 0,07 mm, vršak prsta: 0,09 mm, čvrstoća na kidanje: 6 N, proizvedene u skladu sa zahtjevima EN 455-1-4, EN 374-1-3, EN 420, EN 388, veličine: XS, S, M, L i XL | kom | 120000
2 | Rukavice kirurške, sterilne, anatomske, izrađene od prirodnog gumenog lateksa, s talkom, teksturirani utori za prste za optimalnu osjetljivost, duljine min. 280 mm, debljina sloja manšeta: 0,18 mm, dlan:0,20 mm, vršak prsta:0,21 mm, čvrstoća na kidanje: 13-16 N, AQL ≤ 0.65, proizvedene u skladu sa zahtjevima EN 455, veličine br. 5,5/6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 | par | 100
3 | RUKAVICE LATEX SA PUDEROM veličina: XS,S,M,L,XL pakirane po 100 komada Latex pregledne rukavice glatke površine,nesterilne,kao zaštita pri svakodnevnim aktivnostima, vrlo fleksibilne i elastične,bez tiurama.Bež boje. Teksturirana manšeta. Debljina rukavice na prstu minimalno 0,10 mm, debljina na dlanu minimalno 0,09 mm, debljina manšete minimalno 0,08mm. Razina pudera maksimalno 10mg/dm2.Dužina rukavice minimalno 240mm. Visoka kvaliteta sukladno standardima EU EN455 ,ASTM D3578, AQL 1,5. | kom | 150000
4 | RUKAVICE LATEX BEZ PUDERA veličina: XS,S,M,L,XL Latex pregledne rukavice mikro tekstuirane površine,dvostruko klorirane,nesterilne,kao zaštita pri svakodnevnim aktivnostima, vrlo fleksibilne i elastične,bez tiurama.Bež boje. Teksturirana manšeta. Debljina rukavice na prstu minimalno 0,13 mm, debljina na dlanu minimalno 0,10 mm, debljina manšete minimalno 0,07mm. Razina pudera maksimalno 2mg/rukavica.Dužina rukavice minimalno 240mm. Visoka kvaliteta sukladno standardima EU EN455 ,ASTM D3578, AQL 1,5. | kom | 15000
5 | RUKAVICE PE prozirne, nesterilne, za jednokratnu upotrebu izrađene od polietileskog filma,debljine 0,018 mm (± 5%) reljefne površine,bez lateksa,bez silikona i bez tiurama. Veličina 1 (za žene) i Veličina 2 (za muškarce) | kom | 1000
[5 empty] | UKUPNO: | 0
*za rukavice u stavkama 1, 3 i 4 molimo dostaviti po dvije kutije proizvoda u veličini medium