## Troškovnik
6. grupa - Proizvodi za zbrinjavanje rana
R. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina | Proizvođač | Zaštićeni naziv | Jed.cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Stopa PDV-a (%)
1 | Neljepljiva kontaktna mrežica od hidrofobne poliesterske gusto tkane mrežice prekrivena srebrom u elementarnom obliku, impregnirana prirodnim mastima bez parafina, ne lijepi se za ranu, sterilna. Mast na oblozi sadrži mješavinu estera prirodnih biljnih masnih kiselina, glicerina, diglicerina i Macrogol 2000, sterilna:
| dimenzije 5x5 cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
| dimenzije 10x10 cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
| dimenzije 10x20 cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
2 | Obloga sa superapsorberom poliakrilatom (SAP) aktivirana Ringerovom otopinom za čišćenje rane, sadrži polyhexamethylene biguanide (PHMB) u SAP jezgri, površina obloge sadrži hidrofobne polipropilenske niti sa silikonskim trakama koje sprečavaju lijepljenje na ranu, primjenjuje se za vlažno zbrinjavanje rana u trajanju od 72 sata, SAP smješten u jezgri obloge onemogućuje djelovanje metaloproteinaze što rezultira ponovnim aktiviranjem zaustavljenog procesa liječenja kroničnih rana, sterilna:
| dimenzije 10x10 cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
| za kavitete, dimenzije 7,5x7,5 cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
| dimenzije 7,5x7,5 cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
| za kavitete, dimenzije 4 cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
3 | Poliuretanska pjenasta obloga bez ljepljivog ruba i tankog gornjeg polupropusnog, poliuretanskog sloja, s različitim veličinama pora za upijanje eksudata, posebna hidrofilna pjenasta struktura pomoću jakog kapilarnog djelovanja osigurava brzo odvođenje izlučevina iz rane u unutrašnjost obloge, a ujedno uravnoteženo održava okruženje rane vlažnim, sterilna:
| dimenzije 10x20 cm | KOM | 25 |  |  |  | 0
| dimenzije 20x20 cm | KOM | 15 |  |  |  | 0
| okrugli ø 6 cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
4 | Poliuretanska pjenasta obloga s ljepljivim rubom od polupropusnog poliuretanskog filma s hipoalergenim ljepilom, sterilna:
| za kavitete, dimenzije 10x10 cm | KOM | 15 |  |  |  | 0
| za sakralni dio, dimenzije 18x18 cm | KOM | 15 |  |  |  | 0
| za sakralni dio, dimenzije 22x22 cm | KOM | 15 |  |  |  | 0
| za područkje laktova i peta, dimenzije 16,5x18 cm | KOM | 15 |  |  |  | 0
| za traheostomiju 8x8cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
5 | Sterilna hidrokoloidna obloga za rane, čiji je kontaktni sloj sačinjen od carboxymethylcellulose a površinski sloj je od poliuretanskog filma koji nije propustan za tekućine i mikroorganizme, a propustan je za plinove. U dodiru s izlučevinama iz rane, obloga stvara želatinozni gel koji istovremeno omogućuje vlažnost okoline rane:
| dimenzije 5 x 5 cm, s ljepljivim rubom | KOM | 50 |  |  |  | 0
| dimenzije 7,5 x 7,5 cm, s ljepljivim rubom | KOM | 50 |  |  |  | 0
| dimenzije 10 x 10 cm, s ljepljivim rubom | KOM | 50 |  |  |  | 0
| dimenzije 15 x 15 cm, s ljepljivim rubom | KOM | 25 |  |  |  | 0
| dimenzije 20 x 20 cm, s ljepljivim rubom | KOM | 25 |  |  |  | 0
| za sakralnu regiju dimenzije 12 x 18 cm, s ljepljivim rubom | KOM | 15 |  |  |  | 0
| za petu i/ili lakat dimenzije 8 x 12 cm, s ljepljivim rubom | KOM | 50 |  |  |  | 0
| tanki, dimenzije 10 x 10 cm, bez ljepljivog ruba | KOM | 50 |  |  |  | 0
| tanki, dimenzije 15 x 15 cm, bez ljepljivog ruba | KOM | 25 |  |  |  | 0
6 | Obloga od netkanog materijala i punila od vlakana kalcijevog alginata (dobivenih od smeđih morskih algi), u doticaju s natrijevim supstancama iz izlučevina rane i krvi dolazi do izmjene iona kalcija i natrija, a na dnu rane stvara se hidrofilni gel koji veže izlučevine iz rane i mikroorganizme, sterilna:
| dimenzije 5 x 5 cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
| dimenzije 10 x 10 cm | KOM | 15 |  |  |  | 0
| dimenzije 10 x 20 cm | KOM | 25 |  |  |  | 0
| za tamponiranje dubokih rana, pogodna za zbrinjavanje fistula i ubodnih rana, dimenzije 30 cm / 1 g | KOM | 15 |  |  |  | 0
7 | Obloga od pjene s mrežastim hidrogelnim donjim slojem ("gel" sloj protiv ljepljenja), te gornjim poliuretanskim slojem propusnim za plin, nepropusnim za tekućinu i otpornim za mikroorganizme, sterilna:bez ljepljivog ruba.
| 10x10cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
| 10x20cm | KOM | 10 |  |  |  | 0
| 12,5x12,5cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
| 15x15cm | KOM | 15 |  |  |  | 0
| 15x20cm | KOM | 50 |  |  |  | 0
| 20x20cm | KOM | 15 |  |  |  | 0
| 6cm okrugli | KOM | 50 |  |  |  | 0
0