Ova nabava sufinancira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj



Br: 01-341/3-19

**DOKUMENTACIJA O NABAVI**

**U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE**

**RADOVA ENERGETSKE OBNOVE 5 ZGRADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN**

Evidencijski broj nabave: MN-60/19

Ugljan, svibanj 2019.

Temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja pod nazivom *Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*, referentni broj: KK.04.2.1.04, Psihijatrijska bolnica Ugljan ostvarila je sufinanciranje energetske obnove zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan, i to kroz 5 projekata od kojih se svaki odnosi na jednu zgradu Psihijatrijske bolnice Ugljan. Sukladno tome, Psihijatrijska bolnica Ugljan provodi ovaj postupak nabave radova energetske obnove pet zgrada javnog sektora.

#### *Dokumentacija o nabavi sastavljena je sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16., dalje u tekstu: ZJN 2016) te članku 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine", broj 65/17., dalje u tekstu Pravilnik o dokumentaciji).*

#### Odredbe ove Dokumentacije o nabavi primjenjuju se na sve grupe predmeta nabave, osim ako nije drugačije propisano.

#### OPĆI PODACI

* 1. **Podaci o Naručitelju**

Naziv Naručitelja: Psihijatrijska bolnica Ugljan

Sjedište Naručitelja: Ulica Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko)

OIB Naručitelja: 43171567819

Broj telefona: +385 23 208 200

Broj telefaksa: +385 23 288 183

Internetska adresa: <https://www.pbu.hr/>

Adresa elektroničke pošte: info@pbu.hr

Odgovorna osoba: Mladen Mavar, ravnatelj

* 1. **Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima[[1]](#footnote-1)**

Ime i prezime: Anja Grzunov

Broj telefona: +385 23 208 287

Adresa elektroničke pošte: anja.grzunov@pbu.hr

* 1. **Evidencijski broj nabave**

MN-60/19

* 1. **Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa**

Temeljem odrebi čl. 75.-.83. ZJN 2016, Naručitelj je utvrdio kako sa sljedećim gospodarskim subjektima ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi:

1. Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o., Riva 4, 51000 Rijeka, OIB: 96146860628

2. Žičara Učka d.o.o., Ivana i Matka Baštijana 17, 51211 Matulji, OIB: 21248575428

3. IN situ Zadar d.o.o, Varaždinska 17, 23000 Zadar, OIB: 38537776458

4. Kontakt Diversa d.o.o, Put Petrića 34a, Zadar, OIB: 93035851151

* 1. **Vrsta postupka javne nabave i ugovora o javnoj nabavi**

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova po sistemu „ključ u ruke“.

Ugovori će se sklopiti s odgodnim uvjetom te će isti proizvoditi pravne učinke nakon odobrenja sredstava za sufinanciranje iz *Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini* i sklapanja ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, nakon osiguranja vlastitih sredstava putem HBOR-a i nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Zadarske županije za odobrenje investicije. Naručitelj se obvezuje obavijestiti ponuditelja o sklopljenim ugovorima kojima se osiguravaju ukupna financijska sredstva za provedbu energetske obnove zgrada naručitelja.

Ukoliko naručitelj ne osigura ukupna financijska sredstva potrebna za izvođenje radova energetske obnove svih grupa ili pojedine grupe, radovi predviđeni svim grupama ili radovi pojedine grupe neće se izvoditi.

* 1. **Procijenjena vrijednost nabave**

Procijenjena vrijednost ove nabave iznosi **18.789.941,50 kn (iznos bez PDV-a).**

Procijenjena vrijednost po grupama iznosi:

**Grupa 1.**: Zgrada socijalnog smještaja **5.549.094,00 kn (iznos bez PDV-a)**

**Grupa 2**.: Odjel za alkoholizam **2.915.352,00 kn (iznos bez PDV-a)**

**Grupa 3**.: Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije **4.003.094,50 kn (iznos bez PDV-a)**

**Grupa 4**.: Odjel 7 **2.563.720,50 kn (iznos bez PDV-a)**

**Grupa 5**.: Upravna zgrada **3.758.680,50 kn (iznos bez PDV-a**)

* 1. **Dinamički sustav nabave**

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

* 1. **Elektronička dražba**

Ne provodi se elektronička dražba.

* 1. **Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o prethodom savjetovanju**

Sukladno članku 198. stavak 3. ZJN 2016 naručitelj je u predmetnom postupku javne nabave proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sa prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, dostupno je u EOJN RH.

Arhitektonski, elektrotehnički i strojarski projekti se zbog obimnosti nalaze na web stranicama Bolnice: <http://www.pbu.hr/energetska-obnova-5-zgrada-psihijatrijske-bolnice-ugljan/> , dok je ostala projektna dokumentacija dostupna u EOJN RH.

Projektna dokumentacija sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.

1. **PODACI O PREDMETU NABAVE**
   1. **Opis predmeta nabave**

CPV oznake:

45215140-0 Građevinski radovi na bolničkim objektima

45454000-4 Radovi na rekonstrukciji

45262700-8 Adaptacija zgrada

Predmet nabave obuhvaća izvođenje radova energetske obnove 5 zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan, i to Zgrada socijalnog smještaja, Odjel za alkoholizam, Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije, Odjel 7 i Upravna zgrada, sve na adresi Otočkih dobrovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko), po sistemu „ključ u ruke“.

Za svaku od navedenih zgrada prijavitelj je podnio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, zasebne projekte prijedloge za sufinanciranje energetske obnove zgrada u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom *Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*, referentni broj: KK.04.2.1.04. Sukladno uvjetima poziva, svaka od navedenih zgrada je energetski funkcionalna cjelina (ETC) jer predstavlja zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.

Sukladno tome, predmet nabave podijeljen je na 5 grupa, pri čemu svaka zgrada kao energetski funkcionalna cjelina (ETC) predstavlja zasebnu grupu.

Detaljniji opis predmeta nabave nalazi se u točki 2.2. ove Dokumentacije o nabavi (“Opis i oznake grupa, dijelova predmeta nabave”).

* 1. **Opis i oznake grupa, dijelova predmeta nabave**

Predmet nabave podijeljen je na 5 grupa:

**Grupa 1.: Zgrada socijalnog smještaja**

**Grupa 2.: Odjel za alkoholizam**

**Grupa 3.: Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije**

**Grupa 4.: Odjel 7**

**Grupa 5.: Upravna zgrada**

**Opis predmeta nabave po grupama:**

Grupa 1.: Zgrada socijalnog smještaja

Energetska obnova obuhvatiti će:

- termičku sanaciju vanjske ovojnice zgrade toplinskim sustavom od mineralne vune klase negorivosti A slojem debljine 8 cm,

- povećanje toplinske zaštite poda prema tlu kroz izolaciju poda sa ekstrudiranim polistirenom (XPS) debljine debljine 10 cm.

- povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu toplinskim sustavom od mineralne vune debljine 20 cm,

- djelomičnu zamjenu vanjske stolarije zgrade.

Osim termičke sanacije, provesti će se i sanacija postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije kako bi se zamijenile dotrajale cijevi. Troškovnikom će se obuhvatiti još zamijena završnih slojeva podova, sanacija zidova (popravljanje, žbukanje, postavljanje gipskartonskih i cementnih ploča, ličenje), spuštanje stropova te zamjena salonit azbesnih ploča sa limenim pokrovom.

Predviđena je i promjena strojarske instalacije na način da se instalacije grijanja i hlađenja riješe ugradnjom visokoučinkovitih dizalica topline zrak-voda (energetski razred A), ventilatorskih konvektora odgovarajućih pumpi i cjevovoda te uređaja automatske regulacije.

Predviđena je centralna priprema potrošne tople vode, pri čemu će se zagrijavanje spremnika odvijati putem pločastih solarnih kolektora koji se smještaju na kosi krov, dizalice topline koja se predviđa za potrebe grijanja i hlađenja objekta te dodatnog električnog grijača unutar spremnika.

Provesti će se i modernizacija opće i sigurnosne rasvjete, rekonstrukcija sustava zaštite od munje, uzemljenja i izjednačavanje potencijala te elektroinstalacija uz termotehniku. Zbog zahtjeva novog termotehničkog sustava provesti će se i rekonstrukcija glavnog razvoda i razdjelnika. Projektom je predviđena i elektroinstalacija snage i utičnice, LAN mreže i telefonije, antenskog sustava te instalacija video nadzora pacijenata.

Provođenjem prethodno navedenih mjera očekuje se da će zgrada postići slijedeće rezultate:

- godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u zgradi smanjiti će se za 84,95%

- energetski razred „A“, QH,nd,ref = 18,87 kWh/(m2a) u odnosu na potrebnu specifičnu godišnju toplinsku energiju za grijanje Q''H,nd, odnosno energetski razred „A+“, Eprim = 211,81 kWh/(m2a) u odnosu na specifičnu godišnju primarnu energiju, a sve prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

- smanjenja emisije CO2 u iznosu od 57,79 t/god u odnosu na emisije prije energetske obnove.

Predmet nabave je detaljno opisan u Tehničkim specifikacijama i u Troškovniku, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su u glavnom projektu energetske obnove, glavni projektant Miroslav Popović, dipl.ing.arh., zajedničke oznake 06 – GP – 18 – ZO, od svibnja 2018., a koji se sastoji od 3 mape (arhitektonski projekt - mapa 1/3; strojarski projekt - mapa 2/3; elektrotehnički projekt - mapa 3/3), koji se nalazi u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio.

Grupa 2.: Odjel za alkoholizam

Energetska obnova obuhvatiti će:

- termičku sanaciju vanjske ovojnice zgrade toplinskim sustavom od mineralne vune klase negorivosti A slojem debljine 8 cm

- poda prema tlu kroz izolaciju poda sa ekstrudiranim polistirenom (XPS) debljine 10 cm

- povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu kroz izolaciju stropa toplinskim sustavom od mineralne vune debljine 20 cm

Osim termičke sanacije, provesti će se i sanacija postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije kako bi se zamijenile dotrajale cijevi, te zamjena završnih slojeva podova, sanacija zidova (popravljanje, žbukanje, postavljanje gipskartonskih i cementnih ploča, ličenje), spuštanje stropova te zamijena salonit azbesnih ploča sa limenim pokrovom.

Predviđena je i promjena strojarske instalacije na način da se instalacije grijanja i hlađenja riješe ugradnjom visokoučinkovitih dizalica topline zrak-voda (energetski razred A), ventilatorskih konvektora odgovarajućih pumpi i cjevovoda te uređaja automatske regulacije.

Predviđena je centralna priprema potrošne tople vode, pri čemu će se zagrijavanje spremnika odvijati putem pločastih solarnih kolektora koji se smještaju na kosi krov, dizalice topline koja se predviđa za potrebe grijanja i hlađenja objekta te dodatnog električnog grijača unutar spremnika.

Provesti će se i modernizacija opće i sigurnosne rasvjete, rekonstrukcija sustava zaštite od munje, uzemljenja i izjednačavanje potencijala te elektroinstalacija uz termotehniku, uslijed čega će trebati provesti rekonstrukciju glavnog razvoda i razdjelnika. Projektom je obuhvaćena i elektroinstalacija snage i utičnice, LAN mreže i telefonije, antenskog sustava te instalacija video nadzora pacijenata.

Provođenjem prethodno navedenih mjera očekuje se da će zgrada postići slijedeće rezultate:

- godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u zgradi smanjiti će se za 80,00 %

- energetski razred „B“, QH,nd, ref = 29,03 kWh/(m2a), u odnosu na specifičnu godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje Q''H,nd, odnosno energetski razred „A+“, Eprim = 241,38 kWh/(m2a) u odnosu na specifičnu godišnju primarnu energiju, a sve prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17),

- smanjenje emisije CO2 u iznosu od 30,33 t/god u odnosu na emisije prije energetske obnove.

Predmet nabave je detaljno opisan u Tehničkim specifikacijama i u Troškovniku, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su u glavnom projektu energetske obnove, glavni projektant Miroslav Popović, dipl.ing.arh., zajedničke oznake 11 – GP – 18 - ZO, od svibnja 2018., a koji se sastoji od 3 mape (arhitektonski projekt - mapa 1/3; strojarski projekt - mapa 2/3; elektrotehnički projekt - mapa 3/3), koji se nalazi u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio.

Grupa 3.: Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije

Energetska obnova obuhvatiti će:

- termičku sanaciju vanjske ovojnice zgrade toplinskim sustavom od mineralne vune klase negorivosti A, slojem debljine 8 cm

- povećanje toplinske zaštite poda prema tlu kroz izolaciju poda sa ekstrudiranim polistirenom (XPS) debljine 10 cm

- povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu toplinskim sustavom od mineralne vune debljine 20 cm.

- zamjenu vanjske stolarije zgrade

Osim termičke sanacije, provesti će se i sanacija postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije kako bi se zamijenile dotrajale cijevi. Također, predviđena je i zamjena završnih slojeva podova, sanacija zidova (popravljanje, žbukanje, ličenje), spuštanje stropova te zamijena salonit azbesnih ploča sa limenim pokrovom.

Izvršiti će se zamjena strojarske instalacije na način da se instalacije grijanja i hlađenja riješe ugradnjom visokoučinkovitih dizalica topline zrak-voda (energetski certifikat A), ventilatorskih konvektora, odgovarajućih pumpi i cjevovoda te uređaja automatske regulacije.

Predviđena je lokalna priprema tople sanitarne vode u prostorijama sanitarnih čvorova putem električnih bojlera.

Predviđena je i modernizacija opće i sigurnosne rasvjete, rekonstrukcija sustava zaštite od munje, uzemljenja i izjednačavanje potencijala te elektroinstalacija uz termotehniku. Zbog zahtjeva novog termotehničkog sustava obuhvaćena je i rekonstrukcija glavnog razvoda i razdjelnika. Projektom je obuhvaćena i elektroinstalacija snage i utičnice, LAN mreže i telefonije te antenskog sustava.

Provođenjem prethodno navedenih mjera očekuje se da će zgrada postići slijedeće rezultate:

- godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u zgradi smanjiti će se za 71,40 %

- energetski razred A, QH,nd,ref = 20,74 kWh/(m2a), u odnosu na specifičnu godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje Q''H,nd, odnosno energetski razred A+, Eprim = 137,89 [kWh/(m2a)] u odnosu na specifičnu godišnju primarnu energiju, a sve prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

- smanjenja emisije CO2 u iznosu od 21,20 t/god u odnosu na emisije prije energetske obnove, odnosno smanjenje od 61,10 %

Predmet nabave je detaljno opisan u Tehničkim specifikacijama i u Troškovniku, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su u glavnom projektu energetske obnove, glavni projektant Miroslav Popović, dipl.ing.arh., zajedničke oznake 13 – GP – 18 – ZO, od svibnja 2018., a koji se sastoji od 3 mape (arhitektonski projekt - mapa 1/3; strojarski projekt - mapa 2/3; elektrotehnički projekt - mapa 3/3), koji se nalazi u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio.

Grupa 4.: Odjel 7

Energetska obnova obuhvatiti će:

- termičku sanaciju vanjske ovojnice zgrade toplinskim sustavom od mineralne vune klase negorivosti A slojem debljine 8 cm.,

- povećanje toplinske zaštite poda prema tlu kroz izolaciju poda sa XPS debljine 10 cm,

- povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu toplinskim sustavom od mineralne vune debljine 20 cm.

- zamjenu vanjske stolarije zgrade.

Osim termičke sanacije, provesti će se i sanacija postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije kako bi se zamijenile dotrajale cijevi. Provesti će se još i zamijena završnih slojeva podova, sanacija zidova (popravljanje, žbukanje, postavljanje gipskartonskih i cementnih ploča, ličenje), spuštanje stropova te zamijena salonit azbesnih ploča sa limenim pokrovom.

Provesti će se zamjena strojarskih instalacija na način da se instalacije grijanja i hlađenja riješe ugradnjom visokoučinkovitih dizalica topline zrak-voda (energetski certifikat A), ventilatorskih konvektora, odgovarajućih pumpi i cjevovoda te uređaja automatske regulacije.

Uspostaviti će se centralna priprema potrošne tople vode pri čemu će se zagrijavanje spremnika odvijati putem pločastih solarnih kolektora koji se smještaju na kosi krov, dizalice topline koja se predviđa za potrebe grijanja i hlađenja objekta te dodatnog električnog grijača unutar spremnika.

Provesti će se i modernizacija opće i sigurnosne rasvjete, rekonstrukcija sustava zaštite od munje, uzemljenja i izjednačavanje potencijala te elektroinstalacija uz termotehniku. Zbog zahtjeva novog termotehničkog sustava predviđena je i rekonstrukcija glavnog razvoda i razdjelnika. Projektom je obuhvaćena i elektroinstalacija snage i utičnice, LAN mreže i telefonije te antenskog sustava.

Provođenjem prethodno navedenih mjera očekuje se da će zgrada postići slijedeće rezultate:

- godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u zgradi smanjiti će se za 74,49 %,

- Energetski razred B, QH,nd,ref = 47,93 kWh/(m2a), u odnosu na specifičnu godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje Q''H,nd, odnosno energetski razred E, Eprim = 377,15 [kWh/(m2a)] u odnosu na specifičnu godišnju primarnu energiju, a sve prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

- smanjenje emisije CO2 u iznosu od 18,40 t/god u odnosu na emisije prije energetske obnove odnosno smanjenje za 40,63%.

Predmet nabave je detaljno opisan u Tehničkim specifikacijama i u Troškovniku, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su u glavnom projektu energetske obnove, glavni projektant Miroslav Popović, dipl.ing.arh., zajedničke oznake 10 – GP – 18 – ZO, od svibnja 2018., a koji se sastoji od 3 mape (arhitektonski projekt - mapa 1/3; strojarski projekt - mapa 2/3; elektrotehnički projekt - mapa 3/3), koji se nalazi u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio.

Grupa 5.: Upravna zgrada

Energetska obnova obuhvatiti će:

- termičku sanaciju vanjske ovojnice zgrade kroz oblaganje pročelja zgrade toplinskim sustavom od mineralne vune klase negorivosti A slojem debljine 8 cm,

- povećanje toplinske zaštite poda prema tlu kroz izolaciju poda sa ekstrudiranim polistirenom (XPS) debljine 10 cm,

- povećanje toplinske zaštite ravnog krova i stropa prema negrijanom tavanu kroz toplinksu izolaciju ravnog krova i stropa toplinskim sustavom od mineralne vune debljine 20 cm,

- zamjenu vanjske stolarije zgrade.

Osim termičke sanacije, predviđena je i sanacija postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije kako bi se zamijenile dotrajale cijevi. Također, predviđena je i zamijena završnih slojeva podova, sanacija zidova (popravljanje, žbukanje, postavljanje gipskartonskih i cementnih ploča, ličenje), spuštanje stropova u svim hodnicima prizemlja i kata te dijelu suterena prema nacrtu strojarstva te zamijena salonit azbesnih ploča sa limenim pokrovom.

Izvršiti će se zamjena strojarskih instalacija na način da će se instalacije grijanja i hlađenja riješiti ugradnjom visokoučinkovitih dizalica topline zrak-voda (energetski razred A), ventilatorskih konvektora odgovarajućih pumpi i cjevovoda te uređaja automatske regulacije.

Predviđena je lokalna priprema tople sanitarne vode u prostorijama sanitarnih čvorova putem električnih bojlera.

Provesti će se i modernizacija opće i sigurnosne rasvjete, rekonstrukcija sustava zaštite od munje, uzemljenja i izjednačavanje potencijala te elektroinstalacija uz termotehniku. Zbog zahtjeva novog termotehničkog sustava provesti će se i rekonstrukcija glavnog razvoda i razdjelnika. Projektom je obuhvaćena i elektroinstalacija snage i utičnice, LAN mreže i telefonije te antenskog sustava.

Provođenjem prethodno navedenih mjera očekuje se da će zgrada postići slijedeće rezultate:

- godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u zgradi smanjiti će se za 84,87 %,

- energetski razred „A+“, QH,nd,ref = 5,01 kWh/(m2a), u odnosu na potrebnu specifičnu godišnju toplinsku energiju za grijanje Q''H,nd, odnosno energetski razred „A+“, Eprim = 87,98 kWh/(m2a) u odnosu na specifičnu godišnju primarnu energiju, a sve prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17),

- smanjenje emisije CO2 u iznosu od 8,46 t/god u odnosu na emisije prije energetske obnove.

Predmet nabave je detaljno opisan u Tehničkim specifikacijama i u Troškovniku, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su u glavnom projektu energetske obnove, glavni projektant Miroslav Popović, dipl.ing.arh., zajedničke oznake 12 – GP – 18 – ZO, od svibnja 2018., a koji se sastoji od 3 mape (arhitektonski projekt - mapa 1/3; strojarski projekt - mapa 2/3; elektrotehnički projekt - mapa 3/3), koji se nalazi u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio.

Ponuditelji su dužni navedenu projektnu dokumentaciju i troškovnike detaljno proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima iz iste te sukladno navedenom izraditi i dostaviti svoju ponudu.

Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni

materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama, prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove dokumentacije. Ponuđeni radovi moraju u cijelosti zadovoljiti sve tražene uvjete iz opisa predmeta nabave te iz detaljne specifikacije navedene u Troškovnicima.

Sukladno članku 204. stavku 3. ZJN 2016, ponuditelj može podnijeti **ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave**.

Za svaku grupu podnosi se posebna ponuda, s tim da sve ponuđene grupe ponuditelj može uvezati u jedinstveni dokument, sve kako je traženo obrascem Elektroničkog oglasnika javne nabave. U ponudi unutar grupe moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to definirano Troškovnikom. Ponuditelj za pojedinu grupu može dostaviti samo jednu ponudu.

Ugovoreni radovi mogu se u tijeku izvođenja radova promijeniti, odnosno naručitelj može tijekom radova odustati od izvedbe pojedinih stavki iz ugovornog troškovnika. Izvođač će biti dužan izvesti i viškove te nepredviđene radove, ukoliko se to pokaže nužnim za izvršenje ugovornih obveza u cijelosti i ostvarenje projektiranih rezultata energetske obnove zgrade, a obzirom da se nabava provodi po sistemu „ključ u ruke“.

* 1. **Količina predmeta nabave**

Predviđene (okvirne) količine su iskazane u Troškovnicima, koji su sastavni dio ove Dokumentacije.

Ponude samo za dio tražene količine iz troškovnika neće se razmatrati.

Radovi se izvode po sustavu obračuna "ključ u ruke", te je odabrani ponuditelj obvezan izvesti sve radove potrebne za ostvarenje projektirane energetske učinkovitosti i drugih rezultata iz projektne dokumentacije, a što uključuje radove iz ugovorenog troškovnika, kao i eventualne nepreviđene radove i viškove radova.

Unatoč činjenici da radovi neće biti obračunati po jedinici mjere ugovorenih radova (jedinična cijena), a obzirom se radi o ugovoru o javnoj nabavi radova po sistemu „ključ u ruke“, naručitelj je utvrdio određivanje cijene ponude na način da je ponuditelj dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika, a u ponudbenom listu cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost.

Prilikom obračuna izvedenih radova primjenjivati će se sistem „ključ u ruke“.

* 1. **Tehničke specifikacije**

Tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u glavnim projetima energetske obnove za svaku pojedinu zgradu, a koji projekti se sastoje od 3 mape (arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt), te u Troškovnicima koji su uz projekte sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Naručitelj ne smije odbiti ponudu zbog toga što ponuđeni radovi nisu u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN 2016, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.

U slučaju da tehničke specifikacije upućuju na određenu marku/izvor ili sl., ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedna rješenja sukladno uputi iz toč. 2.5. ove dokumentacije o nabavi.

* 1. **Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave**

Za sve stavke troškovnika u kojima se možebitno traži, navodi ili upućuje na normu, marku, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi ''ili jednakovrijedno'' traženom ili navedenom. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora, prema odgovarajućim stavkama, upisati izraz "jednakovrijedno", navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te sve bitne podatke koji se odnose na taj proizvod.

* 1. **Troškovnik**

Troškovnik radova pojedinačno za svaku grupu predmeta nabave zasebno je učitan dokument u Elektronički oglasnik javne nabave i dostupan za preuzimanje te čini sastavni dio ove dokumentacije.

Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik pripadajući za svaku grupu za koju ponosi ponudu. Ponuditelj je dužan Troškovnik dostaviti u istom formatu koji je i objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (.xls format).

Ponuditelji su u troškovnicima dužni za svaku stavku ispuniti jediničnu cijenu stavke bez PDV-a. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke (koja je već određena u troškovniku te ju ponuditelji nisu u mogućnosti mijenjati) i jedinične cijene stavke.

Ponuditelji su u troškovnicima dužni popuniti sve stavke, odnosno za svaku stavku naznačiti jediničnu cijenu stavke bez PDV-a (zaokruženo na dvije decimale). Ukupna cijena ponude predstavlja zbroj cijene svih stavki te će se ista automatsku izračunati temeljem formula koje je naručitelj unaprijed definirao u troškovniku. U ukupnu cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti.

Ponuditelji su dužni u cijelosti popuniti troškovnike na izvornom predlošku, bez mijenjanja i nadopunjavanja izvornog teksta.

Ponuđeni radovi moraju u cijelosti zadovoljiti sve tražene uvjete iz opisa predmeta nabave te iz detaljne specifikacije navedene u Troškovnicima.

Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude, odnosno provjeriti postoje li računske pogreške u troškovnicima ili ponudbenom listu. Računske pogreške ispravljaju se matematičkim operacijama. Utvrde li se računske pogreške u troškovnicima ili ponudbenom listu, naručitelj je obvezan zahtijevati od ponuditelja prihvat ispravka računske pogreške, a u zahtjevu naznačiti koji dio ponude je ispravljen te novu cijenu ponude izračunatu nakon ispravka.

* 1. **Mjesto izvršenja ugovora**

Mjesto izvršenja ugovora su zgrade Psihijatrijske bolnice Ugljan, i to za:

Grupu 1. - Zgrada socijalnog smještaja,

Grupu 2. - zgrada Odjela za alkoholizam,

Grupu 3. - zgrada Centra socijalne psihijatrije i rehabilitacije,

Grupu 4. - zgrada Odjela 7,

Grupu 5. - Upravna zgrada.

Sve zgrade se sve nalaze na adresi Ulica Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko), u sklopu bolničkog lokaliteta Psihijatrijske bolnice Ugljan.

* 1. **Rok početka i završetka izvršenja ugovora**

Početak izvođenja radova

Početak izvođenja radova je dan uvođenja izvođača u posao. Dan uvođenja izvođača u posao različit je za svaku grupu predmeta nabave te se isti prilagođava procesu rada u bolnici. Dan uvođenja izvođača u posao bit će određen naknadnom obavijesti naručitelja izvođaču. Na dan uvođenja u posao naručitelj će predati izvođaču projektnu dokumentaciju te omogućiti pravo pristupa i posjeda gradilišta, a što će se evidentirati zapisnikom kojeg moraju potpisati predstavnik naručitelja i izvođača.

Zbog nesmetanog rada naručitelja, radovi na svim zgradama ne mogu se odvijati istovremeno i neovisno od procesa rada bolnice. Izvođač će morati prilagoditi početak i tijek radova na jednoj zgradi početku i tijeku radova na ostalim zgradama, na način da se energetska obnova može provoditi na najviše dva objekta istovremeno i tek po završetku jednog i stavljanja istoga u funkciju može se započeti sa radovima energetske obnove na drugom objektu i tako do okončanja svih radova. Ukoliko bude odabrano više izvođača isti će morati prilagoditi početak izvođenja radova rokovima izvođenja radova na drugim zgradama koje će naručitelj naknadno odrediti unutar ukupnog roka izvođenja radova.

Redoslijed izvođenja radova definirati će se sukladno ishodu i trajanju postupka nabave za svaku pojedinu grupu i to na način da se omogući nesmetan rad bolnice za vrijeme izvođenja radova, a što će se sve precizirati ugovorom o javnoj nabavi radova.

Tijekom izvođenja radova na pojedinim zgradama, u njima se neće moći odvijati bolnički rad već će se pacijenti preseliti u druge zgrade koje su također predmet nabave. Odmah po završetku energetske obnove jedne zgrade i stavljanja zgrade u funkciju, u istu se moraju preseliti pacijenti iz druge zgrade kako bi se moglo započeti s radovima na toj zgradi i istovremeno omogućiti nesmetan rad bolnice.

Tijek izvođenja radova

Vrijeme izvođenje radova u okviru svake pojedine grupe potrebno je prilagoditi procesu rada u bolnici, uključujući rad vikendom (subota i nedjelja) te noćni rad, ukoliko se to ukaže kao nužno za završetak radova u predviđenom roku.

Ponuditelj je dužan tražene radove izvoditi na način propisan Troškovnikom-Tehničkom specifikacijom, zahtjevima djelatnosti naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske.

Završetak radova

Najduži rok završetka radova na svakoj grupi je 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Rok završetka radova je važan zbog obveze naručitelja da se pridržava rokova provedbe projekta te neprihvatljivosti izdataka ukoliko se rok provedbe projekta prekorači. Rok završetka radova može se produžiti u formi aneksa ugovora o javnoj nabavi radova, ukoliko izvođač zbog izvanrednih okolnosti na koje nije mogao utjecati niti ih je mogao predvidjeti, određeni period nije mogao izvoditi radove u predviđenim rokovima, pri čemu se uobičajene vremenske neprilike ne smatraju izvanrednom okolnošću. Naručitelj će u skladu sa praksom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te sukladno važećim propisima, sudskoj praksi i praksi upravnih i drugih tijela ocijeniti da li je okolnost na koju se izvođač poziva izvanredna okolnost ili ne.

#### Izvođač je dužan odmah obavijestiti naručitelja o nastupanju izvanrednih okolnosti zbog kojih je spriječen izvoditi radove, te podnijeti naručitelju zahtjev za produženje roka završetka radova u pismenom obliku najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prestanka događaja zbog kojeg je spriječen izvoditi radove.

#### Pod završetkom izvođenja radova smatra se dan kada je izvođač uredno završio sve ugovorene radove, i građevinu predao naručitelju. Uredno izvršenje predmeta nabave se potvrđuje Zapisnikom o primopredaji radova, ovjerenim od strane naručitelja, izvođača, odnosno njihovih opunomoćenika te nadzornog inženjera, a kojim se potvrđuje da su svi ugovoreni radovi izvedeni.

#### Opcije i moguća obnavljanja ugovora

#### Ugovor o javnoj nabavi radova se ne obnavlja.

#### OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

#### Sukladno članku 251. ZJN 2016, naručitelj je obvezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako uvrdi da:

* + 1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

1. korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne na bave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

1. prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

1. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

1. pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12)

1. dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12),

* + 1. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) ovog dijela Dokumentacije o nabavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Kao preliminarni dokaz nepostojanja osnova za isključenje iz točke 3.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sukladno članku 263. ZJN 2016, naručitelj može od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument, osim ako već posjeduje taj dokument. Naručitelj će prihvatiti kao dostatan dokaz da ne postoje navedene osnove za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije:

Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije o nabavi.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni:

Izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, **Izjavom davatelja s ovjerenim potpisom** kod nadležne sudske ili upravne vlasti, **javnog bilježnika** ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Sukladno članku 20., stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji, ovu Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Obrasci Izjave o nekažnjavanju sastavni su dio dokumentacije o nabavi te gospodarski subjekt radi dokazivanja nepostojanja osnova za isključenje iz ove točke može ispuniti i ovjeriti odgovarajući obrazac, ukoliko se po pravu njegove države ne izdaje odgovarajući dokument.

**ODREDBE O SAMOKORIGIRANJU**

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Za potrebe utvrđivanja pouzdanosti, takav gospodarski subjekt u ponudi obavezno dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, opisati poduzete mjere vezano uz "samokorigiranje").

Sukladno članku 263. ZJN 2016, naručitelj može od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje svoju pouzdanost, osim ako već posjeduje taj dokument.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom
2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom
3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja navedenih mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

#### Naručitelj ie obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni naslan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Kao preliminarni dokaz nepostojanja osnova za isključenje iz točke 3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sukladno članku 263. ZJN 2016, Naručitelj može od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument, osim ako već posjeduje taj dokument. Naručitelj će prihvatiti kao dostatan dokaz da ne postoje navedene osnove za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije:

**Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela** u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke Dokumentacije o nabavi.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni:

Izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, Izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Napomena:

Navedene odredbe točke 3.1 i 3.2. odnose se i na podugovaratelje. Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, tražit će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.

Također, navedene odredbe odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja, kao i na sve članove zajednice gospodarskih subjekata.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

# KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te tehničku i stručnu sposobnost, sljedećim dokazima koji se dostavljaju u ponudi.

# Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući

registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjen ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sukladno članku 263. ZJN 2016, Naručitelj može od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument, osim ako već posjeduje taj dokument. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1. se dokazuje:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelja.

U slučaju da ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata, svaki od članova mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne sposobnosti, na način da dostavi zaseban ESPD obrazac za svakog od članova zajednice gospodarskih subjekata, ispunjen sukladno uputi iz ove točke.

# Tehnička i stručna sposobnost

Naručitelj dokumentacijom o nabavi određuje uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete. Svi uvjeti tehničke i stručne sposobnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.

Gospodarski subjekt može se za potrebe dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti osloniti na sposobnost drugih subjekata, sukladno točki 7.3. ove dokumentacije o nabavi.

# Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima

Tehnička i stručna sposobnost dokazuje se podacima o angažiranim tehničkim stručnjacima, kao jednim od uvjeta tehničke i stručne sposobnosti.

Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršenje ugovora imati na raspolaganju sljedećeg stručnjaka:

1. najmanje 1 (jednog) stručnjaka 1 - **ovlašteni voditelj građenja ili voditelja radova građevinske/arhitektonske struke**,
2. najmanje 1 (jednog) stručnjaka 2 - **ovlaštenog voditelja građenja ili voditelja radova strojarske struke**,
3. najmanje 1 (jednog) stručnjaka 3 - **ovlaštenog voditelja građenja ili voditelja radova elektrotehničke struke**.

Najmanje jedan od imenovanih stručnjaka treba biti voditelj građenja, koji je taj status stekao prema pravu države svog državljanstva.

Minimalno jedan stručnjak koji je imenovan za voditelja građenja, mora ispunjavati sljedeći uvjet stručne kvalifikacije:

* stručnjak je bio angažiran kao voditelj građenja na radovima energetske obnove zgrada čija vrijednost nije manja od procijenjene vrijednosti nabave, za svaku grupu za koju se podnosi ponuda, pri čemu se ispunjavanje ovog kriterija dokazuje sa minimalno jednim, a maksimalno pet ugovora o radovima energetske obnove zgrada.

Napomena: Ukoliko ponuditelj podnosi ponudu za dvije ili više grupa, prethodno navedeni stručnjaci mogu se koristiti u svim grupama predmeta nabave za koje se podnosi ponuda.

Također, ukoliko ponuditelj podnosi ponudu za dvije ili više grupa, ugovori o radovima mogu se koristiti u više grupa za zadovoljavanje uvjeta stručne kvalifikacije stručnjaka koji je imenovan za voditelja građenja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjen ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2. i ako je primjenjivo točka 10.)

Sukladno članku 263. ZJN 2016, naručitelj može od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument, osim ako već posjeduje taj dokument. Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 4.2.1. dokazuje se:

a) Popisom u kojem će biti navedeni podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima, a koji minimalno mora sadržavati imena i prezimena angažiranih stručnjaka s naznakom pozicije za koju su imenovani

**i**

b) Popisom ugovora o radovima energetske obnove javnih zgrada (najmanje 1, najviše 5 ugovora) s potvrdom druge ugovorne strane o uredno izvršenim obvezama ili ovjerenom okončanom situacijom, a kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta stručne kvalifikacije za imenovanog voditelja građenja.

Naručitelj smatra da uvjet iskustva stručnjaka imenovanog za voditelja građenja iz ove točke predstavlja minimalnu razinu sposobnosti ponuditelja, obzirom da su predmet nabave radovi vezani uz zgrade specifične (zdravstvene) namjene, što zahtijeva dodatnu sposobnost ponuditelja. Naime, radi se o zgradama u kojim se bolnička djelatnost obavlja bez prestanka, pri čemu se naglašava da je opseg radova na predmetnim zgradama takav da obuhvaća i vanjske i unutarnje radove na zgradi što zahtijeva veće organizacijske sposobnosti i iskustvo voditelja građenja, a kako bi se osigurao siguran boravak pacijenata u adekvatnim uvjetima uz istovremeno pridržavanje rokova i dinamike izvođenja radova.

Dodatno, procijenjena vijednost nabave za svaku grupu glasi na milijunske iznose u kunama, što je posljedica velikog opsega radova koji zahtijevaju kompleksnu organizaciju i koordinaciju izvođenja radova, a što se postiže iskustvom osobe zadužene za vođenje gradilišta u prijašnjim poslovima. Takav uvjet predstavlja minimalnu razinu sposobnosti koja se zahtijeva od ponuditelja te je isti razmjeran predmetu nabave, obzirom na prethodno navedeno.

# Popis radova

Tehnička i stručna sposobnost dokazuje se i popisom radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, kao drugi uvjet tehničke i stručne sposobnosti.

Ponuditelj mora dokazati da je u **godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini** uredno izvršio **najmanje jedne** **radove** koji su isti ili slični predmetu nabave odnosno grupi predmeta nabave, čija je pojedinačna vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave za svaku grupu za koju se podnosi ponuda.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjen ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1A. i ako je primjenjivo točka 10.)

Sukladno članku 263. ZJN 2016, naručitelj može od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument, osim ako već posjeduje taj dokument. Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 4.2.2. dokazuje se:

**Popisom izvršenih radova** u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini koji **sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane** o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova s navedenim sljedećim podacima:

naziv tvrtke i adresa investitora, naziv tvrtke i adresa izvođača, predmet ugovora – vrsta građevine, vrijednost radova, razdoblje izvršenja ugovora te puno ime i prezime i potpis investitora.

Napomena: Ukoliko ponuditelj podnosi ponudu za dvije ili više grupa, prethodno navedeni popis radova odnosno potvrde o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova mogu se koristiti u više/svim grupama predmeta nabave za koje se podnosi ponuda.

Istim ili sličnim radovima smatraju se **radovi na izgradnji i/ili energetskoj obnovi zgrada, i to javnih i/ili višestambenih zgrada.**

Tražena sposobnost gospodarskog subjekta iz ove točke predstavlja minimalnu razinu sposobnosti koja se zahtijeva od ponuditelja te je ista razmjerna predmetu nabave, iz razloga što su predmet nabave radovi na zgradama zdravstvene namjene u kojim se bolnička djelatnost obavlja bez prestanka, pri čemu se naglašava da je opseg radova na predmetnim zgradama takav da obuhvaća i vanjske i unutarnje radove na zgradi što zahtijeva veće organizacijske sposobnosti i iskustvo gospodarskog subjekta u izvođenju takvih radova, a kako bi se osigurao siguran boravak pacijenata u adekvatnim uvjetima uz istovremeno pridržavanje rokova i dinamike izvođenja radova.

Dodatno, procijenjena vrijednost nabave za svaku grupu glasi na milijunske iznose u kunama, što je posljedica velikog opsega radova koji zahtijevaju kompleksnu organizaciju i koordinaciju izvođenja radova, a što se postiže iskustvom iz prijašnjih radova koji su isti ili slični predmetnim radovima. Istim ili sličnim radovima smatraju se radovi na energetskoj obnovi javnih zgrada iz razloga što predmetne zgrade spadaju u zgrade javne namjene pa se pretpostavlja da je iskustvo u izvođenju radova na takvim zgradama preduvjet za stjecanje minimalne sposobnosti za izvršenje predmeta nabave. Također, istim ili sličnim radovima smatraju se višestambene zgrade iz razloga što se tu radi o zgradama veće površine na kojima je zahvat radova veći i obuhvaća veći broj ljudi, što pretpostavlja postojanje iskustva ponuditelja koje bi se smatralo minimalno potrebnim za izvršenje predmeta nabave. Dodatno, naručitelj je omogućio dokazivanje sposobnosti i sa radovima na izgradnji javnih i/ili višestambenih zgrada, a ne samo energetskoj obnovi istih.

# Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata

Odredbe o osnovama za isključenje gospodarskog subjekta iz toč. 3 ove Dokumentacije o nabavi i odredbe o kriterijima za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) iz toč. 4. ove Dokumentacije o nabavi primjenjuju se na isti način i na zajednicu gospodarskih subjekata, pri čemu članovi zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuju:

1. nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta

2. sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Članovi zajednice gospodarskih subjekata zajednički (kumulativno) dokazuju:

1. tehničku i stručnu sposobnost

1. **DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA**
   1. **Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi**

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (dalje u tekstu ESPD obrazac) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za iskijučenje)
2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt dostavlja ESPD obrazac na standardnom obrascu u ponudi, a javni naručitelj ga mora prihvatiti. ESPD obrazac dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku (eESPD obrazac).

Upute/smjernice za popunjavanje ESPD obrasca dostupne su na sljedećem linkovima:

<https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000043401--kreiranje-e-espd-odgovora-ponuditelji-natjecatelji>

<https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000036639-e-espd-najčešća-pitanja-i-odgovori-faq->

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen samo jedan ESPD obrazac.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za svakog pojedinog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja (ponuditelj mora popuniti Dio II., Odjeljak C ESPD obrasca).

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja (ponuditelj mora popuniti Dio II., Odjeljak D ESPD obrasca).

Zajednica gospodarskih subjekata u ponudi dostavlja zaseban ispunjen ESPD obrazac za svakog člana zajednice.

U ESPD obrascu navode se izdavatelji popratnih dokumenata te on sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD obrascu navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

ESPD obrazac sadržava i druge relevantne informacije koje zahtijeva naručitelj.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, ili ako postoji sumnja u ispravnost tako dobivenih podataka, naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente, odnosno provjeriti činjenice navedenih u tim dokumentima sukladno članku 293. ZJN 2016.

#### Gospodarski subjekt ispunjava ESPD obrazac na sljedeći način:

**Dio II.A:** ***Podaci o gospodarskom subjektu, Identifikacija i Opće informacije*** - upisati opće informacije o gospodarskom subjektu (kod navoda podataka o tome je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće, podatak se unosi sukladno napomeni u obrascu i služi isključivo u statističke svrhe).

**Dio II.A: *Podaci o gospodarskom subjektu, Oblik* *sudjelovanja*** – upisati podatke u slučaju zajednice gospodarskih subjekata te je potrebno napisati: a) ulogu gospodarskog subjekta u skupini (voditelj, odgovoran za određene zadaće…); b) ostale gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupku nabave; c) ako je primjenjivo, naziv skupine koja sudjeluje.

**Dio II.A: *Podaci o gospodarskom subjektu, Grupe -*** upisati grupu/grupe za koju/koje se podnosi ponuda

**Dio II.B: *Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta*** – upisati samo ako gospodarski subjekt koji dostavlja ESPD obrazac ima, za potrebe konkretnog postupka nabave, osobu ovlaštenu za zastupanje različitu od osobe navedene u sudskom registru (npr. na temelju punomoći – punomoć u ponudi i sl.).

**Dio II.C: *Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata* –** upisati oslanja li se na sposobnost drugih subjekata te, ukoliko se oslanja navesti u toj rubrici i podatak o nazivu i sjedištu/adresi subjekta na čiju se sposobnost oslanja kao i naznaku relevantnog uvjeta sposobnosti iz dokumentacije o nabavi glede kojeg se ponuditelj oslanja na tog gospodarskog subjekta navođenjem relevantne točke dokumentacije o nabavi.

U ovom dijelu navode se svi subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja, neovisno o tome radi li se o članovima zajednice gospodarskih subjekata, podugovarateljima ili trećim subjektima.

**Dio II.D: Po*daci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja, Podugovaranje* -** upisati podatke (naziv/tvrtku, sjedište/adresu i OIB) o podugovarateljima na čiju se sposobnost ne oslanjaju.

**Dio III.A: *Osnove za isključenje, Osnove povezane s kaznenim presudama* –** upisati odgovor (i ostale podatke, ukoliko je primjenjivo)

**Dio III.B: *Osnove za isključenje, Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje* -** upisati odgovor (i ostale podatke, ukoliko je primjenjivo)

**Dio IV.A: *Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti* –** upisati podatke o upisu u sudski/obrtni registar

**Dio IV.C: *Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Tehnička i stručna sposobnost, točka 1A)* –** upisati tražene podatke o izvršenim radovima

**Dio IV.C: *Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Tehnička i stručna sposobnost, točka 2)* –** upisati podatke o angažiranom tehničkom stručnjaku.

**Dio IV.C: *Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Tehnička i stručna sposobnost, točka 10)* –** ukoliko se dio ugovora namjerava dati u podugovorupisati podatke o dijelu (tj. postotku) ugovora koji se daje u podugovor.

ESPD obrazac nije potrebno potpisivati, a dostavlja se kako sastavni dio ponude sukladno točki 6.2. ove Dokumentacije o nabavi.

* 1. **Dostava ažuriranih popratnih dokumenata**

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente za ispunjavanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, osim ako već posjedujete dokumente.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru. Naručitelj može zatražiti dostavu ili dostavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata, u svrhu dodatne provjere informacija.

Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda, ukoliko isti nisu dostavljeni uz ponudu.

Ukoliko ponuditelj, na zahtjev naručitelja, ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točka 1.-3. ZJN 2016, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te će prema ponuditelju koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu postupiti sukladno članku 263. stavak 1. i stavak 3. ZJN 2016.

Naručitelj će odbiti ponudu za koju, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz članka 291. ZJN 2016. utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva, a sukladno članku 295. stavak 1. ZJN 2016.

#### PODACI O PONUDI

* 1. **Sadržaj i način izrade ponude**

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije o nabavi. Propisani tekst dokumentacije o nabavi ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

**Ponuda mora sadržavati:**

1. uvez ponude sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave,
2. popunjen troškovnik sukladno toč. 2.6. ove dokumentacije u xls. formatu,
3. popunjen ESPD obrazac za gospodarskog subjekta (ponuditelja), a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ESPD obrazac za svakog pojedinog člana zajednice,
4. popunjen ESPD obrazac za svakog podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na čiju se sposobnost oslanja gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskih subjekata sukladno ovoj dokumentaciji o nabavi, ako je primjenjivo
5. Popunjen prijedlog ugovora
6. Jamstvo za ozbiljnost ponude (bankarska garancija dostavlja se odvojeno od ponude u papirnatom obliku, a u slučaju uplate novčanog pologa, dokaz o uplati prilaže se u elektroničkoj ponudi),
7. Dokumente koji će se koristiti u svrhu evaluacije necijenovnog kriterija za odabir ponude:

* Izjavu o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
* Potvrdu druge ugovorne strane o uredno izvršenim ugovornim obvezama ili ovjerenu okončanu situaciju radova ili Izjavu ponuditelja sa životopisom predloženog stručnjaka, sukladno toč. 6.6.3. ove dokumentacije o nabavi

***\* sva ostala dokumentacija dostavlja se po pisanom zahtjevu naručitelja, sukladno odredbama ove dokumentacije o nabavi***

*Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije*

Ponuditelj je obvezan izraditi ponudu u formatu koji je općedostupan i nije diskriminirajući.

EOJN RH osigurava da su ponuda i svi njezini dijelovi koji su dostavljeni elektroničkim sredstvima komunikacije izrađeni na način da čine cjelinu te da su sigurno uvezani.

Ponuditelj nije obvezan označiti stranice ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije niti dostaviti presliku ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

*Način izrade ponude ili njezinih dijelova koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička*

Ponuda ili njezin dio koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička izrađuju se na način da čine cjelinu. Ponuda ili njezin dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su jamstvo za ozbiljnost ponude, mediji za pohranjivanje podataka i sl., koji ne mogu biti uvezani, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u ponudi kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u ponudi navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio ponude započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude dokument koji je izvorno numeriran, ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz ispravke mora biti naveden datum ispravka i potpis ponuditelja.

* 1. **Način dostave (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička)**

*Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije*

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije te takva obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog tog razloga.

###### Gospodarski subjekt ne smije dostaviti ponudu u papirnatom obliku osim jamstva za ozbiljnost ponude, te ukoliko su ispunjeni niže navedeni uvjeti za dostavu sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje *(,,upload”* učitavanje) dokumenata ponude, popunjenih izjava i troškovnika. Sve priložene dokumente EOJN RH uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude". Uvez ponude stoga sadrži podatke o naručitelju, ponuditelju ili zajednici gospodarskih subjekata, po potrebi podugovarateljima, ponudi te generirani Ponudbeni list.

*Način dostave ponude sredstvima komunikacije koja nisu elektronička*

Naručitelj prihvaća dostavu dijela elektroničke ponude u papirnatom obliku ako:

* bi korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo posebne alate, opremu ili formate datoteka koji nisu opće dostupni ili nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije,
* aplikacije koje podržavaju formate datoteka prikladne za opis ponuda koriste formate datoteka koji se ne mogu obraditi bilo kojom drugom otvorenom ili opće dostupnom aplikacijom ili se na njih primjenjuje sustav zaštite vlasničke licencije te ih naručitelj ne može preuzimati niti ih koristiti na daljinu,
* bi korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo specijaliziranu uredsku opremu koja nije široko dostaviti naručiteljima,
* izvornike dokumenata ili dokaza nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

Dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji o nabavi.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

1. naziv i adresa naručitelja

2. naziv i adresa ponuditelja

3. evidencijski broj nabave

4. naziv predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi

5. naznaka "dio ponude koji se dostavlja odvojeno"

6. naznaka "ne otvaraj".

Omotnica se popunjava tako da je na prednjoj strani naznačeno:

**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**

**Ulica Otočkih dragovoljaca 42**

**23275 Ugljan**

**Evidencijski broj nabave:MN-60/19**

**Predmet nabave: ,,** **Javna nabava radova energetske obnove 5 zgrada**

**Psihijatrijske bolnice Ugljan“**

**,,Dio ponude koji se dostavlja odvojeno"**

**,,NE OTVARAJ"**

a na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice mora biti naznačeno:

**Naziv i adresa ponuditelja/zajednice ponuditelja**

Dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička moraju biti dostavljeni na adresu naručitelja prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju smatra da je ponuda dostavljena u trenutku dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.

U slučaju da dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ne stignu na naznačenu adresu do isteka roka za dostavu ponuda, ponuda zaprimljena bez tih dijelova odbaciti će se kao nepravilna.

Kada je predmet nabave podijeljen na grupe, gospodarski subjekt dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu, s tim da dijelove ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, može za sve grupe dostaviti u jednoj omotnici.

* 1. **Dopustivost varijanti ponude**

Varijante ponude nisu dopuštene.

* 1. **Način određivanja cijene ponude**

Gospodarski subjekt mora iskazati cijenu bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu sa porezom na dodanu vrijednost za grupu predmeta nabave za koju podnosi ponudu, izraženu u hrvatskim kunama u apsolutnom iznosu na najviše dvije decimale, kako je to predviđeno obrascem Ponudbenog lista EOJN RH.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Porez mora biti iskazan posebno, iza cijene ponude.

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama te mora biti napisana brojkama.

Ponuđena cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva te se neće mijenjati za cijelo vrijeme važenja ugovora, što uključuje razdoblje od sklapanja ugovora do ispunjenja uvjeta za njegovu primjenu i provođenje te razdoblje do završetka svih radova, odnosno ispunjenja svih ugovornih obveza.

Ponuđene jedinične cijene neće se mijenjati zbog naknadno promijenjenih okolnosti po bilo kojoj osnovi, niti u slučaju da se nakon zaključenja Ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je ona određena. Ponuditelj se podnošenjem ponude odriče prava na povećanje cijene zbog naknadno promijenjenih okolnosti, te izričito jamči da ugovorne jedinične cijene vrijede za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza.

Ponuđena cijena ponude određena je ukupnom iznosu po sistemu “ključ u ruke” te pokriva sve radove, opremu i materijal kao i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškove radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu.

U ponuđene jedinične cijene uključeni su svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada (opasnog ili neopasnog), troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, svi porezi i prirezi, ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci izvoditelja potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje građevine na uporabu.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili upisuje 0.

Ako se pojedina ponuda čini izuzetno niska što dovodi u sumnju mogućnost izvođenja radova koji su predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu. Kod ocjene izuzetno niske ponude, naručitelj uzima u obzir usporedne, iskustvene i tržne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati ugovor.

Prije odbijanja izuzetno niske ponude, naručitelj će pisanim putem od ponuditelja zatražiti da u roku ne kraćem od 5 dana dostavi objašnjenje. Objašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

* 1. **Valuta ponude**

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama (HRK).

* 1. **Kriterij za odabir ponude**

Kriterij za odabir ponude je **ekonomski najpovoljnija ponuda**.

Rangiranje valjanih ponuda izvršit će se prema broju postignutih bodova od najvišeg broja prema najnižem. U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će, sukladno članku 302. stavku 3. ZJN 2016, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Za odabir ekonomski najpovoljnije ponude vrednovati će se sljedeći kriteriji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRITERIJ** | **MAX POSTOTAK** | **MAX BROJ BODOVA** ' |
| Cijena ponude | 50% | 50 bodova |
| Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | 30% | 30 bodova |
| Iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju ugovora | 20% | 20 bodova |

Najveći mogući broj bodova iznosi 100. Odabrat će se ponuditelj s najvećim brojem bodova. Ukupna ocjena ponude odredit će se zbrojem sva tri kriterija:

**UBB = P + J + S**

UBB = ukupan broj bodova ponude

P = broj bodova ostvaren po kriteriju cijene

J = broj bodova ostvaren po kriteriju jamstvenog roka

S = broj bodova ostvaren po kriteriju iskustva osoblja angažiranog na izvršenju ugovora

* + 1. **Cijena**

Naručitelj kao prvi od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude određuje cijenu.

Ponuđena cijena uzet će se u obzir za dodjeljivanje bodova prema ovom kriteriju za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, pri čemu će naručitelj uspoređivati cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost.

Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 50. Ona ponuda čija je ponuđena cijena najniža, dobiti će maksimalni broj bodova.

Bodovna vrijednost ostalih ponuda prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

**P=Pl/Pt\*50**

P - broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokružena na cijeli broj)

Pl - najniža cijena ponuđena u predmetnom postupku javne nabave

Pt - cijena ponude koja je predmet ocjene

50 - maksimalni broj bodova

* + 1. **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

Naručitelj kao drugi od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude određuje jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ponuđena dužina jamstva uzeti će se u obzir prilikom dodjeljivanja bodova po ovom kriteriju za odabir. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti:

Izjavu o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u kojoj će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjaviti koja jamstva će dostaviti sukladno toč. 7.6.3. ove dokumentacije.

Minimalni rok jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku je 24 mjeseca od dana primopredaje radova.

Maksimalni rok jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku je 120 mjeseci od dana primopredaje radova.

Bodovanje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku** | **Broj bodova '** |
| **1.** | Bankarska garancija u trajanju **od 24 mjeseca** od primopredaje radova, u visini od 5 % (pet posto) od cijene ukupno izvedenih radova bez PDV-a, za svaku grupu za koju se podnosi ponuda (sukladno toč. 7.6.3. ove dokumentacije) | 0 bodova |
| **2.** | Bankarska garancija u trajanju **od narednih 24 mjeseca,** u visini od 5 % (pet posto) od cijene ukupno izvedenih radova bez PDV-a, za svaku grupu za koju se podnosi ponuda[[2]](#footnote-2) | 4 boda |
| **3.** | Bankarska garancija u trajanju **od narednih 36 mjeseci,** u visini od 4 % (četiri posto) od cijene ukupno izvedenih radova bez PDV-a, za svaku grupu za koju se podnosi ponuda[[3]](#footnote-3) | 10 bodova |
| **4.** | Bankarska garancija u trajanju **od narednih 36 mjeseci,** u visini 3 % (tri posto) od cijene ukupno izvedenih radova bez PDV-a, za svaku grupu za koju se podnosi ponuda[[4]](#footnote-4) | 16 bodova |

Odabrani ponuditelj može umjesto bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu koji se uplaćuje u korist računa HR 8523900011100961630, kod Hrvatske poštanske banke, poziv na broj: 60-2019, model 00. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Rok za dostavu jamstava propisan je u toč. 7.6.3. dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj je sukladno toč. 7.6.3. dokumentacije o nabavi obvezan, kao minimalno jamstvo, dostaviti bankarsku garanciju (ili novčani polog) u trajanju od 24 mjeseca od dana primopredaje radova, te se takvo jamstvo ne vrednuje u okviru ovog kriterija za odabir ponude.

Ponuditelj može dostaviti i dodatna jamstva navedena pod red. br. 2., 3. i 4. tablice bodovanja iz ove točke pri čemu se jamstvo navedeno pod red. br. 3. tablice može dostaviti samo ukoliko ponuditelj dostavi jamstvo navedena pod red. br. 2. tablice bodovanja, a jamstvo navedeno pod red. br. 4. tablice samo ukoliko ponuditelj dostavi jamstva navedena pod red. br. 2. i 3. (kumulativno) tablice bodovanja.

Bodovanje se vrši na način da se prvo dodjeljuju bodovi za jamstvo navedeno pod red. br. 2. tablice bodovanja, ukoliko se ponuditelj obvezao isto dati, zatim za jamstvo navedeno pod red. br. 3. tablice bodovanja, ukoliko se ponuditelj obvezao isto dati i konačno za jamstvo navedeno pod red. br. 4. tablice bodovanja, ukoliko se ponuditelj obvezao isto dati. Ukoliko se ponuditelj obvezao u ponudi dostaviti samo neka od jamstava navedenih u tablici bodovanja, sukladno uputi iz prethodnog odlomka ove točke, za ostala jamstva navedena u tablici, a koja ponuditelj neće dostaviti, dodijeliti će se 0 bodova. Ukoliko se ponuditelj obvezao u ponudi dostaviti samo neka od jamstava navedenih u tablici bodovanja, ali suprotno uputi iz ove točke u pogledu redoslijeda dostavljanja jamstava, za jamstva koja nisu u skladu s uputom dodijeliti će se 0 bodova.

Ukupan broj bodova koje će ponuda dobiti po ovom kriteriju određuje se na način da se bodovi dodijeljeni za svako jamstvo koje se ponuditelj obvezao dati, zbrajaju prema sljedećoj formuli:

**J = J2 + J3 + J4**

J = ukupan broj bodova koji je ponuda dobila za jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

J2 = broj bodova koji je ponuda dobila za jamstvo dano pod red.br. 2. tablice bodovanja iz točke 6.6.2. dokumentacije o nabavi

J3 = broj bodova koji je ponuda dobila za jamstvo dano pod red.br. 3. tablice bodovanja iz točke 6.6.2. dokumentacije o nabavi

J4 = broj bodova koji je ponuda dobila za jamstvo dano pod red.br. 4. tablice bodovanja iz točke 6.6.2. dokumentacije o nabavi

Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 30.

* + 1. **Iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju ugovora**

Naručitelj kao treći od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude određuje iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju ugovora, i to iskustvo osobe koja je sukladno točki 4.2.1. dokumentacije o nabavi imenovana za voditelja građenja. Ukoliko je ponuditelj imenovao više od jedne osobe za voditelja građenja, u okviru ovog kriterija bodovati će se iskustvo samo jednog od nominiranih voditelja građenja, kojeg ponuditelj odredi.

U okviru ovog kriterija boduje se iskustvo stručnjaka koji je bio angažiran kao voditelj građenja na radovima energetske obnove **zgrada javne namjene**, čija vrijednost nije manja od procijenjene vrijednosti nabave, za svaku grupu za koju se podnosi ponuda, pri čemu se boduje broj ugovora o radovima na kojima je stručnjaka je bio angažiran kao voditelj građenja, sukladno nižoj tablici.

Bodovanje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju ugovora** | **Broj bodova '** |
| 1. | Jedan ugovor | 10 bodova |
| 2. | Dva ili više ugovora | 20 bodova |

Kao dokaz uz ponudu je potrebno dostaviti:

- **Potvrdu druge ugovorne strane** o uredno izvršenim ugovornim obvezama iz koje će biti vidljiva vrijednost ugovora, naziv i vrsta objekta koji je bio predmet radova energetske obnove te uloga predloženog stručnjaka u izvršenju ugovora

**ili**

- **Ovjerenu okončanu situaciju** radova iz koje će biti vidljiva vrijednost ugovora, naziv druge ugovorne strane, naziv i vrsta objekta koji je bio predmet radova energetske obnove te uloga predloženog stručnjaka u izvršenju ugovora

**ili**

- **Izjavu ponuditelja sa životopisom predloženog stručnjaka** iz kojih će biti vidljiva vrijednost ugovora, naziv druge ugovorne strane, naziv i vrsta objekta koji je bio predmet radova energetske obnove te uloga predloženog stručnjaka u izvršenju ugovora, sa naznakom kontakt podataka osobe kod druge ugovorne strane kod koje se može izvršiti provjera podataka iz izjave.

Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 20.

S = broj bodova koji je dobila ponuda za iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju ugovora

* 1. **Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda**

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom Dokumentacijom nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik. Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

U pogledu bankarske garancije koja je na stranom jeziku, prijevod iste dostavlja se u elektronskom obliku putem sustava EOJN RH, a originalna bankarska garancija s prijevodom dostavlja se sukladno točki 6.2. dokumentacije.

* 1. **Rok valjanosti ponude**

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 140 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a obvezuje gospodarskog subjekta u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije, te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga što nije potpisana.

1. **OSTALE ODREDBE**
   1. **Podaci o terminu obilaska lokacije**

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu prije podnošenja ponude izvršiti obilazak lokacije kako bi pregledali mjesto izvođenja radova u svrhu upoznavanja s lokacijom i stanjem iste, kao i opsegom radova te svim drugim faktorima koji mogu utjecati na uvjete rada, a sve u cilju izrade kvalitetne ponude i otklanjanja eventualnih nejasnoća.

Prilikom pregleda mjesta izvođenja radova gospodarski subjekt može izvršiti i uvid u projektnu dokumentaciju.

Termin obilaska lokacije potrebno je prethodno dogovoriti pozivom na telefonski broj kontakt osobe navedene u toč. 1.2. ove dokumentacije.

* 1. **Norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem**

Nije primjenjivo.

* 1. **Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata**

Gospodarski subjekt može se, radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz članaka 259. ZJN-a (tehnička i stručna sposobnost), osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantna stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ih pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Dokaz da će gospodarski subjekt imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora mora minimalno sadržavati: naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište ponuditelja kojemu ustupa resurse, jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te način na koji se stavljaju na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora, potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje.

Dokaz da će gospodarski subjekt imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dostavlja na traženje naručitelja u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, kao ažurirani popratni dokument, (osim ako već posjeduje taj dokument), sukladno članku 263. ZJN 2016.

Naručitelj će provjeriti sukladno člancima 260.-269. ZJN 2016 ispunjavaju li subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskih subjekata (uvjeti sposobnost) u pogledu kojih se gospodarski subjekt oslanja na druge subjekte te postoje li osnove za njihovo isključenje.

* 1. **Zajednica gospodarskih subjekata**

Zajednica gospodarskih subjekata je udruženje više gospodarskih subjekata koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga, a koja je pravodobno dostavila zajedničku ponudu.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno obrascem EOJN RH, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju sa Naručiteljem.

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova zajednice gospodarskih subjekata.

Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova zajednice gospodarskih subjekata vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član zajednice gospodarskih subjekata, obveze svakog člana zajednice gospodarskih subjekata u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim u ZJN 2016.

Naručitelj će neposredno plaćati svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije.

Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi kao član zajednice gospodarskih subjekata.

Zajednica gospodarskih subjekata mora u svojoj ponudi priložiti i navesti:

- sve tražene dokaze o nepostojanju osnova za isključenje, te dokaze tražene za kriterij za odabir gospodarskog subjekta iz dokumentacije o nabavi o pojedinačnoj i zajedničkoj sposobnosti za izvršenje predmetne nabave s tim da se mogu koristiti kapacitetima drugih gospodarskih subjekata, ali moraju dokazati da će imati na raspolaganju resurse nužne za ispunjenje ugovora o nabavi.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti za ispunjavanje kriterija za kvalitativni odabir, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac za sve članove zajednice gospodarskih subjekata.

* 1. **Podugovaranje**

Naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podugovaratelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti ESPD obrazac za podugovaratelja.

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Javni naručitelj obvezan je osnovu za isključenje iz točke 3.2. Dokumentacije o nabavi primijeniti na podugovaratelje. Javni naručitelj će primijeniti na podugovaratelje i osnovu za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije o nabavi.

Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, od gospodarskog subjekta će zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u roku od 5 (pet) dana od slanja zahtjeva.

Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako tozbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u dokumentaciji o nabavi ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Ugovaratelj je dužan uz zahtjev naručitelju dostaviti i podatke i dokumente za novog podugovaratelja.

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja:

- ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, koji je prethodno dao u podugovor ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

* 1. **Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva**
     1. **Jamstvo za ozbiljnost ponude**

U ponudi je ponuditelj obvezan priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije koja mora biti neopoziva i bezuvjetna, naplativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“.

Ponuditelj može umjesto dostavljanja bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR 8523900011100961630, kod Hrvatske poštanske banke, poziv na broj: 60-2019, model 00. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude te evidencijski broj nabave. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi (scan ili kopija istoga) i putem EOJN dostaviti sa ponudom (nije potrebno dostavljati odvojeno u papirnatom obliku).

Visina jamstva po grupama:

GRUPA 1. – 55.000,00 kuna

GRUPA 2. – 29.000,00 kuna

GRUPA 3. – 40.000,00 kuna

GRUPA 4. – 25.000,00 kuna

GRUPA 5. – 37.000,00 kuna

Ukoliko ponuditelj dostavlja jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ono mora biti dostavljeno u izvorniku, sukladno točki 6.1. dokumentacije o nabavi. Način dostave opisan je u točki 6.2. ove dokumentacije o nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl).

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Ukoliko ponuditelj nudi više od jedne grupe predmeta nabave, može dostaviti jednu bankarsku garanciju, koja u tom slučaju mora bit izdana na iznos koji čini zbroj traženih iznosa jamstava za sve grupe za koje podnose ponude.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude može biti u dvije opcije:

* Bankarsku garanciju izdaje jedan član zajednice te u tom slučaju jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao zajednica gospodarskih subjekata (navodi sve članove zajednice), ili
* Svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja bankarsku garanciju za svoj dio obveze, a kumulativan iznos mora biti jednak traženom iznosu iz ove točke dokumentacije o nabavi, uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadržaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.

Naručitelj može predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je član zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno u odnosu na kojeg se člana zajednice gospodarskih subjekata ostvareni osigurani slučajevi u jamstvu.

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016, odnosno za slučaj:

̵ odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, ili

̵ nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, ili

̵ neprihvaćanja ispravka računske greške, ili

̵ odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili

̵ nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Javni naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, sukladno članku 217. ZJN 2016.

* + 1. **Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza**

Odabrani ponuditelj će naručitelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza iz ugovora u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva i bezuvjetna, naplativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 5% (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora imati rok valjanosti od uvođenja u posao do minimalno 30 dana duže od ugovorenog roka za završetak radova, a što će se regulirati Ugovorom o javnoj nabavi radova i terminskim planom za svaku grupu predmeta nabave.

U slučaju produljenja roka izvođenja radova izvođač je dužan produljiti trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora na razdoblje produljenog trajanja izvođenja radova ili otklanjanja nedostataka koji se evidentiraju zapisnikom o primopredaji radova. Izvođač je dužan najkasnije 30 dana prije isteka prvog jamstva dostaviti novo, odnosno produljeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora s rokom valjanosti minimalno 30 dana dužim od novog roka za završetak radova, odnosno roka za otklanjanje nedostataka evidentiranih zapisnikom o primopredaji radova. Ukoliko izvođač u navedenom roku ne dostavi novo, odnosno produljeno jamstvo, naručitelj će naplatiti prethodno dano jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovornih obveza naplatiti će se u slučaju povrede

ugovornih obveza.

Odabrani ponuditelj može umjesto bankarske garancije dati novčani polog u iznosu od 5% (pet posto) ukupne ugovorene vrijednosti ugovora bez PDV-a. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR 8523900011100961630, kod Hrvatske poštanske banke, poziv na broj: 60-2019, model 00. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora te evidencijski broj nabave.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza može biti u dvije opcije:

* Bankarsku garanciju izdaje jedan član zajednice te u tom slučaju jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao zajednica gospodarskih subjekata (navodi sve članove zajendice), ili
* Svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja bankarsku garanciju za svoj dio obveze, a kumulativan iznos mora biti jednak traženom iznosu iz ove točke dokumentacije o nabavi, uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadržaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.

Naručitelj može predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je član zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno u odnosu na kojeg se člana zajednice gospodarskih subjekata ostvareni osigurani slučajevi u jamstvu.

Ukoliko izvođač ne dostavi jamstvo u ugovorenom roku naručitelj može naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude i raskinuti ovaj Ugovor pisanom jednostranom izjavom naručitelja.

Naručitelj će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vratiti odabranom ponuditelju u roku od 30 dana od usvajanja uvjeta za povratak jamstva (konačna primopredaja radova i potpisanog Primopredajnog zapisnika - kumulativno) te ukoliko je dostavljeno uredno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

* + 1. **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac (ponuditelj) u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete**

Odabrani ponuditelj bit će obvezan, nakon izvršenih radova, a prije konačne primopredaje radova i potpisanog Primopredajnog zapisnika predati naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, kako slijedi:

Minimalno jamstvo koje odabrani ponuditelj mora dati je bankarska garancija (neopoziva, bezuvjetna, «na prvi poziv» i «bez prigovora») ili novčani polog u visini 5 % (pet posto) od cijene ukupno izvedenih radova bez PDV-a, s rokom važenja od 24 mjeseca od dana primopredaje radova.

Novčani polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR 8523900011100961630, kod Hrvatske poštanske banke, poziv na broj: 60-2019, model 00. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku te evidencijski broj nabave.

Ukoliko se odabrani ponuditelj u Izjavi o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, osim prethodno navedenog jamstva, obvezao dostaviti sva ili neka jamstva navedena pod toč. 2., 3., 4. tablice bodovanja iz toč. 6.6.2. ove dokumentacije o nabavi, dužan je **svako slijedeće jamstvo dostaviti naručitelju najkasnije 30 dana prije isteka roka valjanosti prethodnog jamstva.** Navedena jamstva moraju biti u obliku, visini i s rokom važenja sukladno toč. 6.6.2. ove dokumentacije.

U slučaju da izvođač radova u propisanom roku ne dostavi prvo jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za period od 24 mjeseca od primopredaje radova, pristupiti će se aktiviranju jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko izvođač radova u propisanom roku ne dostavi neko od sljedećih jamstava koje se obvezao dostaviti, pristupiti će se aktiviranju prethodno danog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može biti u dvije opcije:

* Bankarsku garanciju izdaje jedan član zajednice te u tom slučaju jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao zajednica gospodarskih subjekata (navodi sve članove zajendice), ili
* Svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja bankarsku garanciju za svoj dio obveze, a kumulativan iznos mora biti jednak traženom iznosu iz ove točke dokumentacije o nabavi, uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadržaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.

Naručitelj može predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je član zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno u odnosu na kojeg se člana zajednice gospodarskih subjekata ostvareni osigurani slučajevi u jamstvu.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit će se u slučaju ne otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku od strane izvođača.

U slučaju postojanja nedostataka i primjedbi od strane naručitelja na izvedene radove koji se utvrde tijekom primopredaje izvedenih radova, izvođač će biti dužan pristupiti otklanjanju nedostataka najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana pregleda izvedenih radova i iste otkloniti u daljnjem roku od 15 (petnaest) dana ili drugom primjerenom roku ako nedostatke objektivno nije moguće otkloniti u roku od 15 (petnaest) dana.

U slučaju da izvođač nije otklonio nedostatke na izvedenim radovima utvrđene primopredajnim zapisnikom unutar ugovorenog, odnosno primjerenog roka, naručitelj je ovlašten otkloniti nedostatke na ugovorenim radovima putem treće osobe, na trošak izvođača, pri čemu je ovlašten namiriti se putem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U slučaju postojanja većih nedostataka na izvedenim radovima koji se ne mogu otkloniti, a za koje je odgovoran izvođač, naručitelj će imati pravo na naknadu štete do visine ukupne cijene ugovorenih radova uvećane za eventualne troškove rušenja, dogradnje ili ponovne gradnje kao i izrade i/ili dorade projektne dokumentacije te produljenog stručnog nadzora, pri čemu će biti ovlašten namiriti se putem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U slučaju pojave nedostataka na izvedenim radovima za vrijeme izvođenja radova i u jamstvenom roku, izvođač će biti obvezan po pozivu naručitelja i o svom trošku odmah, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana upućivanja poziva pristupiti otklanjanju svih uočenih nedostataka.

Izvođač će biti dužan naknaditi naručitelju svu štetu koja bi nastala uslijed nekvalitetno izvedenih ugovorenih radova u jamstvenom roku, a u slučaju da izvođač u primjerenom roku, ovisno o prirodi nedostatka, ne otkloni utvrđene nedostatke, naručitelj će ih biti ovlašten otkloniti po drugom izvođaču iste struke, na teret izvođača, koristeći se pri tome i jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

* + 1. **Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda**

Rok za dostavu ponuda putem EOJN RH je  **17.06. 2019. godine do 12.00 sati.**

Dio ili dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno od elektroničke ponude dostavljaju se na urudžbeni zapisnik Psihijatrijske bolnice Ugljan, Ulica otočkih dragovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko), najkasnije do roka za dostavljanje elektroničke ponude.

Javno otvaranje ponuda održat će se **17.06.2019. u 12.00 sati,** u sjedištu naručitelja, Ulica otočkih dragovoljaca 42, Ugljan (Općina Preko), prostorije Ravnateljstva.

##### Na javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda članovima stručnog povjerenstva. Ovlaštenje mora biti potpisano od ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat), a ukoliko je ovlaštena osoba ponuditelja pristupila otvaranju ponuda, umjesto ovlaštenja može donijeti kopiju rješenja o registraciji/obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva.

Zapisnik o otvaranju ponuda naručitelj će odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju, a ostalim ponuditeljima zapisnik se dostavlja putem EOJN RH.

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN-a RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016. U slučaju nedostupnosti EOJN-a RH, Narodne Novine d.d. su obvezne o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i objaviti obavijest o nedostupnosti na internetskim stranicama. Nakon što EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, obavijestiti sve javne naručitelje putem sustava EOJN-a RH te objaviti obavijest o dostupnosti na internetskim stranicama. Naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu ponuda javne nabave ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. ZJN i to najmanje četiri dana od dana slanja ispravka obavijesti o nadmetanju. U slučaju da u trenutku elektroničkog otvaranja ponuda nastupe nepredviđene okolnosti kao primjerice nestanak struje, nemogućnost pristupa EOJN RH, naručitelj nije odgovoran.

U tom slučaju naručitelj će pristupiti elektroničkom otvaranju ponuda čim budu otklonjene nepredviđene okolnosti koje su spriječile otvaranje ponuda.

* + 1. **Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima**

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. Sve elektronički dostavljene ponude EOJN RH će pohraniti na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka. U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN RH trajno onemogućava pristup ponudama koje su dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije, a naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, druge dokumente ili dijelove ponude koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

* + 1. **Posebni uvjeti za izvršenje ugovora**

Izvođač će prilikom primopredaje ugovorenih radova biti obvezan vratiti svu tehničku dokumentaciju primljenu od naručitelja, kao i dostaviti naručitelju ateste za izvedene ugovorene radove, garantne listove za ugrađenu opremu te potrebne upute za rukovanje opremom.

U izvođenju ugovorenih radova, izvođač će u pogledu materijala za izvođenje ugovorenih radova posebice biti dužan:

* za cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova osigurati dovoljnu količinu materijala, kako bi se ugovoreni radovi mogli pravovremeno obavljati,
* na zahtjev naručitelja odmah dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su ugovoreni materijali i oprema naručeni od izvornog dobavljača, na način previđen projektom i troškovnikom,
* vršiti potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima kao i kontrolna ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih normama,
* koristiti materijale u izvođenju ugovorenih radova koji imaju ateste, koje je ateste obvezan redovno arhivirati u posebnu knjigu i po zahtjevu naručitelja pružiti mu ih na uvid.

U izvođenju ugovorenih radova izvođač će u pogledu dokumentacije posebice biti dužan:

* ažurno voditi Građevinski dnevnik sa svim podacima o tijeku, vrsti i opsegu radova, kao i svim promjenama, izmjenama i više radnjama sukladno pozitivnim propisima i Građevinsku knjigu
* osigurati da građevinski dnevnik bude svakodnevno potpisan od strane voditelja gradilišta i omogućiti to nadzornom inženjeru.

Naručitelj će biti obvezan odbiti ovjeru privremenih i okončane situacije ukoliko mu nije prezentirana građevinska knjiga.

Osim građevinskog dnevnika i građevinske knjige izvođač će biti u obvezi na gradilištu stalno imati i:

* Tehničku dokumentaciju iz koje se može utvrditi da li se radovi izvode prema postojećim propisima, tehničkim propisima i normama (ateste, rezultate ispitivanja i dr.)
* Rješenje o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar odnosno sve potrebne dozvole i rješenja prema Zakonu o gradnji i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske
* Akt o postavljanju voditelja građenja i drugih odgovornih osoba na gradilištu
* terminski plan izvođenja radova
* shemu organizacije gradilišta
* tehnički opis organizacije izvođenja radova
* drugu dokumentaciju ako je to određeno pozitivnim propisima ili ugovorom

Ukoliko izvođač ne bude započeo s izvođenjem ugovorenih radova u ugovorenom roku ili radovi ne napreduju kako je predviđeno terminskim planom koji je sastavni dio ovog Ugovora ili ako izvođač ne bude obavljao radove kvalitetno i u skladu s pravilima struke, naručitelj će moći raskinuti ugovor o javnoj nabavi radova, a na što će naručitelj upozoriti izvođača i odrediti mu dodatni primjereni rok za ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko izvođač niti po proteku određenog primjerenog roka ne bude ispunio svoje ugovorne obveze, a za to nema opravdani razlog, naručitelj će biti ovlašten jednostrano raskinuti ugovor o javnoj nabavi radova te izvođenje radova ili dijela radova povjeriti drugom izvođaču, uz provedbu odgovarajućeg postupka te naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. To pravo naručitelj će imati i u slučaju ako je, neovisno o broju dana kašnjenja, opravdano očekivati da izvođač neće biti u mogućnosti dovršiti radove u ugovorenom roku.

Ukoliko izvođač bude kasnio s izvođenjem radova zbog okolnosti koja se ne smatra izvanrednom više od 30 kalendarskih dana, ukoliko izvođač izgubi sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ili tehničku i stručnu sposobnost, a nije dostavio dokaz o tome da je istu ponovno stekao ili produljio, ukoliko izvođaču bude izdana zabrana obavljanja profesionalne djelatnosti, naručitelj će moći raskinuti ugovor o javnoj nabavi radova i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Ukoliko nadležno tijelo uprave bude zabranilo daljnje izvođenje ugovorenih radova zbog okolnosti koje nisu na strani izvođača, ukoliko bude prestala potreba za izvođenjem radova, ukoliko budu nastupile druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, naručitelj će moći raskinuti ugovor o javnoj nabavi radova.

Za slučaj prestanka ugovora o javnoj nabavi radova po bilo kojoj osnovi, izvođač će biti dužan u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka ugovora predati naručitelju u posjed gradilište slobodno od osoba i stvari te propisno zaštićeno (konzervirano), kao i dostaviti naručitelju cjelokupnu tehničku dokumentaciju, o čemu će se između naručitelja i izvođača sačiniti zapisnik kojim će se evidentirati stanje gradilišta na dan predaje u posjed naručitelju.

Izvođač će prilikom izvođenja radova na građevini biti dužan pravovremeno poduzimati sve mjere radi zaštite sigurnosti objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa, građevina, susjednih objekata i okolice, prema važećim propisima te će biti dužan naknaditi svaku štetu trećim osobama koja nastane izvođenjem ugovorenih radova. Sve troškove provedbe ovih mjera sigurnosti na gradilištu snositi će izvođač prema važećim propisima.

* + 1. **Navod o primjeni trgovačkih običaja**

Nije primjenjivo.

* + 1. **Podaci o tijelima od kojih ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje će se pružati za vrijeme trajanja ugovora**

Jedinstvena kontaktna točka u Hrvatskoj: http://psc.hr

Centar unutarnjeg tržišta EU: [www.cut.hr](http://www.cut.hr)

* + 1. **Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju**

Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju je 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj je sukladno čl. 302. st. 4. ZJN 2016 odredio duži rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju od onoga propisanog ZJN 2016, iz razloga što se radi o složenoj nabavi čija je procijenjena vrijednost prilično visoka i koja se sastoji od više grupa. Također, dokumentacijom su propisani kriteriji koje je potrebno detaljno provjeriti u cilju utvrđivanja zadovoljavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta i kasnije kriterija za odabir ponude. Naručitelj očekuje da će u toku pregleda i ocjene ponuda morati od ponuditelja tražiti dodatna pojašnjenja i dopune dokumentacije, a što zahtijeva dodatno vrijeme koje ulazi u rok za donošenje odluke, što je dodatno naglašeno u slučaju da ponuditelji budu gospodarski subjekti izvan Republike Hrvatske.

Imajući u vidu dužinu roka za donošenje odluke, naručitelj je odredio obvezu dostave jamstva za ozbiljnost ponude u znatno nižem iznosu od maksimalno dopuštenog, i to u iznosu manjem od 1% procijenjene vrijednosti nabave za svaku grupu predmeta nabave.

* + 1. **Rok, način i uvjeti plaćanja**

Plaćanje se vrši u kunama temeljem ovjerenih privremenih situacija i okončane situacije od strane naručitelja, doznakom na račun izvođača, podugovaratelja i članova zajednice izvođača.

Obračun izvršenih radova kod privremenih situacija, vršiti će se sukladno stvarno izvedenim radovima obračunatim kroz građevinsku knjigu i ovjerenim od strane nadzornog inženjera te uz primjenu jediničnih cijena utvrđenih Ugovorom. Okončani obračun izvršit će se primjenom pravila „ključ u ruke“. Izvođač će privremene mjesečne situacije dostaviti naručitelju zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec u 4 (četiri) primjerka od kojih nakon ovjere 3 (tri) primjerka ostaju naručitelju, a 1 (jedan) primjerak dostavlja se izvođaču.

Rok plaćanja je 60 dana od ovjere privremenih situacija i okončane situacije. Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali nesporni dio je dužan platiti u navedenom roku. Sva plaćanja vršiti će se u kunama.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Sukladno Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

* + 1. **Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim**

**pravilima**

Sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15, 118/18) graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u slučaju dodjele ugovora dužan je Naručitelju **prije potpisa** **ugovora** dostaviti:

* izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja

Strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, sukladno poglavlju VIII. članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenje izjavom u pisanom obliku.

Uz izjavu mora priložiti isprave kojim se dokazuje: pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe i da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Na temelju izjave Ministarstvo izdaje obavijest.

Strani gospodarski subjekt u slučaju dodjele ugovora dužan je Naručitelju **prije potpisa ugovora** dostaviti:

* obavijest Ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske da gospodarski subjekt može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske

Strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, sukladno poglavlju VIII. članku 70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), može, pod pretpostavkom uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18). Strani gospodarski subjekt koji trajno obavlja djelatnost, u slučaju dodjele ugovora, dužan je Naručitelju **prije potpisa** **ugovora** dostaviti:

* izvadak iz sudskog ili obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja traženu sposobnost obvezni su pojedinačno dokazati članovi zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelji, koji će graditi i/ili izvoditi pojedine radove na građevini koja je predmet nabave.

Za detaljne informacije o načinu ishođenja navedenih dokaza molimo kontaktirajte Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Informacije o uvjetima obavljanja djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj za stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, dostupne su na adresi Jedinstvene kontaktne točke u Hrvatskoj: <http://psc.hr/gradenje/>

Uvjeti za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj i upute za pravne osobe sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, stranu pravnu osobu sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja i za gospodarske subjekte sa sjedištem u trećoj državi (ovisno o članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji), kao i uvjeti za fizičku osobu vezano za obavljanje poslova voditelja građenja, javno su dostupne na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na adresi: <http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=38118>

Naručitelj će od odabranog ponuditelja zatražiti da, najkasnije do dana **sklapanja ugovora** o javnoj nabavi radova, dostavi dokaze da o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Navedena obveza odnosi se samo na one gospodarske subjekte/članove zajednice ponuditelja/ podugovaratelje koji izvršavaju dio predmeta nabave za koji je nužno to ovlaštenje, tj. koji obavljaju djelatnost građenja.

Sukladno članku 30., u vezi s čl. 25.b. st. 2., navedenog Zakona, izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova ili ako izvođač nema zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, sudjelovanje te osobe može osigurati sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugom pravnom ili fizičkom osobom obrtnikom koja izvodi radove na istoj građevini, registrirana je za obavljanje djelatnosti građenja i ima zaposlenu takvu osobu.

Kao dokaz o ispunjavanja ovog uvjeta gospodarski subjekt mora **prije potpisa ugovora** dostaviti:

- Elektronički zapis o radnopravnom statusu stručnjaka ili

- Sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, u slučaju podugovaranja, zajedno sa dokazom da je gospodarski subjekt koji ustupa stručnjaka registriran za obavljanje djelatnosti građenja

Ukoliko ponuditelj **prije potpisa ugovora** ne dostavi potrebni dokaz sukladno prethodnom popisu, smatrat će se da je odustao od ponude, te će se pristupiti ponovnom rangiranju ponuda.

Ponuditelj je dužan najkasnije **do potpisa ugovora** za svakog od imenovanih tehničkih stručnjaka sukladno toč. 4.2. ove dokumentacije o nabavi naručitelju dostaviti:

a) Potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja/ imenik ovlaštenih voditelja radova hrvatske komore arhitekata/inženjera ili

b) Potvrda o upisu u Imenik stranih ovlaštenih voditelja građenja/ imenik ovlaštenih voditelja radova hrvatske komore arhitekata/inženjera određene struke ili

c) Potvrda određene komore vezano uz ispunjavanje propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova ovlaštenih voditelja građenja/radova.

Ukoliko ponuditelj **do potpisa ugovora** ne dostavi potrebni dokaz sukladno prethodnom popisu, smatrat će se da je odustao od ponude, te će se pristupiti ponovnom rangiranju ponuda.

Odabrani ponuditelj je dužan naručitelju u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora o javnoj nabavi radova, a prije uvođenja izvođača u posao, dostaviti **Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti** – polica osiguranja (preslika, ovjerena preslika ili izvornik) za štete koje mogu nastati prema trećim osobama kod izvođenja radova.

Jamstvo se dostavlja u obliku police osiguranja, bez franšize, s minimalno osiguranom svotom po štetnom događaju u iznosu od 200.000,00 kn za odgovornost prema trećima i 300.000,00 kn za osiguranje imovinskih šteta koje mogu nastati na građevini i okolnim građevinskim objektima uslijed izvođenja radova. Odabrani ponuditelj je uz policu dužan dostaviti i dokaz o uplaćenoj premiji ili prvoj rati osiguranja.

Polica osiguranja će se za vrijeme izvođenja radova do uredne primopredaje vinkulirati u korist naručitelja, uz uvjet da se prava u slučaju štetnog događaja prenose na naručitelja do navedenog iznosa i mora vrijediti najmanje do dana završetka radova i zaključenja Zapisnika o primopredaji radova, određeno kalendarskim danom.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga dođe do produljenja roka izvođenja radova, izvođač je dužan najkasnije 8 dana prije isteka police osiguranja dostaviti presliku police osiguranja gradilišta iz koje je razvidno da je nova polica osiguranja gradilišta ugovorena pod istim uvjetima s rokom važenja do novog roka izvođenja radova određenog dodatkom ugovora o javnoj nabavi radova ili na drugi način.

Izvođač je dužan za cijelo vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi radova imati važeću policu osiguranja za pokriće od odgovornosti iz djelatnosti, a u slučaju isteka roka važenja police osiguranja, izvođač je istu dužan bez odgode odgovarajuće produljiti i u preslici dostaviti naručitelju najkasnije 8 dana prije isteka police osiguranja.

* + 1. **Objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje**

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene ove dokumentacije, a naručitelj je dužan odgovor na zahtjev staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentacija, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponude. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

* + 1. **Ugovorna kazna**

Ponuditelj je dužan poštovati rokove izvođenja radova iz ugovora o javnoj nabavi radova. U slučaju kašnjenja u izvođenju radova odabranog ponuditelja, isti se obvezuje naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,25% od vrijednosti ugovora s PDV-om za svaki dan kašnjenja do urednog izvršenja, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalan iznos naručitelj ima pravo raskinuti ugovor o javnoj nabavi radova.

U slučaju zakašnjenja naručitelj će obavijestiti ponuditelja da osim zahtjeva za izvršenje ugovora, zadržava svoje pravo na naplatu ugovorne kazne sukladno članku 353. stavku 5. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).

Naručitelj može naplatiti ugovornu kaznu na način da prilikom plaćanja svakog računa, iznos za izvedene radove iz dostavljene situacije smanji za iznos ugovorne kazne, o čemu je prethodno dužan obavijestiti ponuditelja pisanim putem (zakašnjenje će se utvrditi terminskim planom).

U slučaju da do prekoračenja roka dođe krivnjom izvođača, isti je obavezan uz ugovornu kaznu naknaditi naručitelju troškove i štetu prouzročenu naručitelju zbog kašnjenja radova kao i troškove produženog stručnog nadzora.

Za slučaj kašnjenja u izvođenju radova, i pored predviđene ugovorne kazne, naručitelj ima pravo, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, zahtijevati razliku do potpune naknade štete, ako je šteta koju je pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne.

Naručitelj neće naplatiti ugovornu kaznu ukoliko je kašnjenje nastalo uslijed više sile. Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada izvršenje ugovorne obveze postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja na koje ponuditelj nije mogao utjecati niti ih je mogao predvidjeti, pri čemu se uobičajene vremenske neprilike ne smatraju takvom okolnošću.

Radi naplate naknade štete i troškova produljenog stručnog nadzora, naručitelj je ovlašten namiriti se putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu naručitelj može podnijeti do zaključenja okončanog obračuna.

Odabrani ponuditelj neće isplatiti pravo na dodatni novčani iznos u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.

* + 1. **Terminski plan**

Odabrani ponuditelj je obvezan najkasnije u **roku 8 dana** od potpisivanja ugovora o javnoj nabavi radova dostaviti naručitelju na **odobrenje terminski plan izvođenja radova**, sukladno rokovima iz Ugovora o javnoj nabavi radova.

Ponuditelj je dužan predložiti terminski plan, kao okvirni plan izvođenja radova i koji mora sadržavati dinamiku izvođenja ugovorenih radova i specificirati ga prema vrstama radova, vodeći računa o krajnjem roku završetka izvođenja svih radova, te vodeći računa o uvjetima propisanim u točki 2.8. ove dokumentacije o nabavi. Pri izradi terminskog plana nije potrebno iskazivati rokove izvođenja radova po datumima, nego definirati trajanje svake vrste radova vodeći računa o krajnjem roku izvođenja.

Naručitelj je dužan očitovati se na predloženi terminski plan u roku od 3 dana od primitka istog. Naručitelj može pisanim putem prihvatiti predloženi plan ili zatražiti određene izmjene, koje moraju biti u skladu s Ugovorom o javnoj nabavi radova, ovom dokumentacijom o nabavi te stvarnim mogućnostima izvođenja radova. Ponuditelj je dužan dostaviti izmijenjeni plan u roku od 3 dana od obavijesti naručitelja.

Konačni terminski plan je onaj kojega su pisanim putem odobrili Naručitelj i nadzorni inženjer te se isti smatra dijelom Ugovora o javnoj nabavi radova za svaku pojedinu grupu.

Ukoliko je isti ponuditelj odabran u više grupa, može dostaviti jedan terminski plan za sve grupe za koje ima sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova.

U slučaju da kod izvedbe radova dođe do odstupanja od terminskog plana, odabrani ponuditelj kao izvođač dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od odstupanja od prvotnog terminskog plana, dostaviti naručitelju izmijenjeni terminski plan. Ukoliko izvođač ne dostavi izmijenjeni terminski plan u navedenom roku, naručitelj će aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

* + 1. **Prijedlog ugovora**

Prijedlog ugovora nalazi se u prilogu ove dokumentacije i sastavni je dio iste. Prijedlog ugovora, koji predstavlja prijedlog članaka budućeg ugovora koji će biti sklopljen za svaku grupu predmeta nabave s odabranim gospodarskim subjektom u ovom nadmetanju. Ponuditelj uz svoju ponudu dostavlja i popunjen prijedlog ugovora sa podacima koji nedostaju.

Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

* + 1. **Izmjene ugovora o javnoj nabavi**

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30% procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3. svako povećanje cijene nije veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

1. primjene članka 315. ZJN 2016

2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016

3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. ZJN 2016.

Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog.

Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom

3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora

4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. ZJN 2016.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ZJN 2016

2. vrijednost izmjene manja je od 15% prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Naručitelj za primjenu gornje odredbe ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. ZJN 2016.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz točke 2. procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

* + 1. **Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata**

Dio ponude koji gospodarski subjekt na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta želi označiti tajnom (uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda) mora se prilikom pripreme ponude označiti tajnom i u sustavu EOJN RH priložiti kao zaseban dokument, odvojeno od dijelova koji se ne smatraju tajnim. Gospodarski subjekt dužan je, temeljem članka 52. stavka 2. ZJN 2016, u uvodnom dijelu dokumenta kojeg označi tajnom, navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima. Gospodarski subjekt je dužan, dostaviti dokument u kojem je navedena pravna osnova na temelju kojeg su podaci označeni tajnima.

Sukladno članku 52. stavak 3. ZJN 2016, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne nabave označiti tajnom:

- cijenu ponude,

- troškovnik,

- podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude,

- javne isprave,

- izvatke iz javnih registara te

- druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podazkonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda.

Naručitelj smije otkriti podatke iz članka 52. stavka 3. ZJN 2016 dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni označili tajnom.

Sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi za dokaze sposobnosti ponuditelja, svi zahtijevani dokumenti su javnog karaktera i nema potrebe za označavanjem istih poslovnom tajnom.

* + 1. **Pouka o pravnom lijeku**

Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. U žalbenom postupku odlučuje se o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave te o zakonitosti ugovora o javnoj nabavi. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne in formac ije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

1. Sukladno čl. 59. st. 1. ZJN 2016 naručitelj i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ovo jamstvo ponuditelj daje za period od isteka prvih 24 mjeseca jamstvenog roka pa do isteka 48. mjeseca jamstvenog roka. Dakle radi se o jamstvu koje naručitelj može naplatiti u slučaju da ponuditelj kao nalogoprimac (izvođač radova) u periodu nakon proteka prvih 24 mjeseca od primopredaje radova (počinje od prvog dana 25. mjeseca od primopredaje radova) pa do isteka 48. mjeseca od primopredaje radova (zadnji dan 48. mjeseca od primopredaje radova), ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ovo jamstvo ponuditelj daje za period od isteka 48 mjeseci jamstvenog roka pa do isteka 84. mjeseca jamstvenog roka. Dakle radi se o jamstvu koje naručitelj može naplatiti u slučaju da ponuditelj kao nalogoprimac (izvođač radova) u periodu nakon proteka 48 mjeseci od primopredaje radova (počinje od prvog dana 49. mjeseca od primopredaje radova) pa do isteka 84. mjeseca od primopredaje radova (zadnji dan 84. mjeseca od primopredaje radova), ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ovo jamstvo ponuditelj daje za period od isteka 84 mjeseca jamstvenog roka pa do isteka 120. mjeseca jamstvenog roka. Dakle radi se o jamstvu koje naručitelj može naplatiti u slučaju da ponuditelj kao nalogoprimac (izvođač radova) u periodu nakon proteka 84 mjeseca od primopredaje radova (počinje od prvog dana 85. mjeseca od primopredaje radova) pa do isteka 120. mjeseca od primopredaje radova (zadnji dan 120. mjeseca od primopredaje radova), ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. [↑](#footnote-ref-4)